###### LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO

INTERESSADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ENDEREÇO DO IMÓVEL: BR 308, S/Nº, CURUPAITI, VISEU-PA.
PROPRIETÁRIO: JOSÉ EMANOEL DE OLIVEIRA ATAIDE
DATA DA VISTORIA: 04/01/2022
CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL: COMERCIAL (POSTO DA EMPRESA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS).
Características do imóvel:

1	Nº de pavimentos	Térreo
2	Nº de banheiros	1 (um)
3	Nº de compartimentos	2 (dois)
4	Área total construída	39,60 m²
5	Tipo de estrutura	Mista (alvenaria e concreto armado)
6	Forro	Sem forro
7	Tipo de cobertura	Laje em concreto armado
8	Tipo de piso	Cerâmica
9	Idade do imóvel	10 anos

Relação das condições da construção quanto a:

Estrutura: O imóvel possui estrutura mista de alvenaria e concreto armado. Foi verificado, no momento da visita, a existência de patologia umidade ascendentes e mofo em algumas paredes, porém, nada que comprometa a estabilidade e segurança da estrutura como um todo.

Alvenaria: Tijolo cerâmico comum de seis furos (9cmx14cmx29cm). Constatou-se no momento da visita, manchas de umidade e mofo.

Esquadrias: Porta de rolar de aço e porta de madeira, pintadas. Em regular estado de conservação.

Revestimentos: Piso cimentado e cerâmico esmaltado. Paredes internas revestidas com reboco e pintura, com pequenas fissuras. Parede do banheiro revestida de cerâmica a 2,5 m de altura. Paredes externas revestidas com reboco e pintura

Ventilação e Insolação: Apresenta ventilação adequada e boa salubridade.

Instalações elétricas: a edificação atende à demanda. Porém, precisa de revisão.

Instalações hidráulicas e esgoto: a edificação atende à demanda.

Cobertura: Estrutura de laje em concreto armado. Não precisa de revisão, em bom estado de conservação. Edificação sem forro.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Em imóveis residenciais, a idade e o estado de conservação é fator relevante para o cálculo do valor locativo da edificação, e este é localizado próximo ao centro urbano de Viseu-Pa. O tipo de serviço ofertado à população através da entidade que será alocada neste imóvel trará benefícios aos cidadãos, uma vez que atingirá grande segmento da sociedade. Entre todos os imóveis avaliados este era o que mais se adequava.

Declaramos que o imóvel descrito atende as condições abaixo:
1. Não está localizado em área de risco. / 2. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental (APA), ou Áreas de Preservação Permanente (APP). / 3. Não se trata de área pública. / 4. Não se trata de área situada em faixas “non aedificandi”. / 5. Apresenta condições de segurança, habitabilidade e higiene. / 6. Não constam ações demolitória ou de nunciação de obra nova referente ao imóvel em questão. / 7. Não consta ações demolitórias ou de usucapião referente ao imóvel em questão.
Declaramos ainda estar cientes que o presente laudo não isenta os intervenientes nos trabalhos sem a participação do responsável técnico e das cominações legais impostas pela legislação vigente.
OBSERVAÇÕES / - Será necessário incluir na edificação: / Pintura interna e externa; / Revisão das esquadrias; / Revisão da instalação elétrica. / A edificação objeto deste laudo de vistoria será destinado a secretária municipal de administração (SEMAD). Sugerindo um valor de contrato de R$ 480,00, assim, segue abaixo a demonstração das atribuições físico-financeiras:

Sem mais para o momento, declaramos que o imóvel avaliado neste laudo atende aos requisitos que lhes são exigidos, embora necessite de intervenções técnicas, listadas no campo observações, as quais deverão ser realizadas pelo locatário, a fim de atender por completo o interesse da Administração e da Secretaria Municipal de Administração de Viseu-PA.

VISEU - PA, 04 de janeiro de 2022

________________________________________
Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Viseu-PA
###### ANEXO I - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
FOTO 01 – FACHADA DA CASA	FOTO 02 – SALÃO DE ATENDIMENTO

FOTO 03 – REVESTIMENTO CERÂMICO DO ANEXO E ESQUADRIAS

________________________________________
Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Viseu-PA
ANEXO II – PLANTA BAIXA DO IMÓVEL – TÉRREO

_______________________________________
Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Viseu-PA