Objeto: Contratação de Empresa para Realizar os Serviços de Construção de Reforma e Ampliação da Escola José Aldo do Município de Viseu/Pa					ISEU.PA
				BÞ
Local: Fernandes Belo					BDI 30%
Munici	io: Viseu
PLANILHA ORÇAMENTARIA - REFORMA E AMPLIAÇ O DA ESCOLA JOS					ALDO
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO		UNID	QUANTIDA / DE	PREÇO UNIT RIO R$		PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	COM BDI	SEM BDI		COM BDI
	AMPLIAÇAO DA ESCOLA JOS ALDO					153.960,54		200.151,39
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					6.924,97		9.002,42
1.1.1	010004	SEDOP	Placa da obra em cha	alvanizada - BDI = 30.00	M2	10,00	448,56	583,13	4.485,60		5.831 ,30
1.1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO / GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A / CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10Î2018 - BDI = 30,00			53,18	45,87	59,63	2439,37		3171,12
1.2	FUNDAÇ ES					11.356,79		14.764,17
1.2.1	SAPATAS ISOLADAS E ARRANQUE DOS PILARES					4.138,86		5.380,64
121.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM / BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, / ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 - BDI = 30,00		M2	3.02		35,63	82,89		107,75
12.12	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE / COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE / FÖRMA.AF 06/2017 - BDI = 30,00		M3	4,54	118,39	153,91	537,02		698, 14
121.3	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE / PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS / SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA / SERRADA. 4 UTILIZA ÓES.AF 09/2020-BDI		M2	2,12	98,39	127,91	208,27		270,76
121.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA / UTILIZANDO AÇO CASO DE 6,3 MM -MONTAGEM. / AF 06/2017 - BD' = 30,00		KG	43,72	14,34	18,64	626,92		814,91
12.1.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CASO DE 8 MM - MONTAGEM. / AF 06/2017 - BDI = 30,00		KG	102,01	13,	17.2	1.352,65		1.758,65
12.1.6	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO / DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E / ACABAMENTO. AF 06/2017 - BDI = 30 OO		M3		730,74	949.96	1.331,12		1.730,45
1.2.2	VIGAS BALDRAME					7.217,93		9.383 52
122.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA / BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017 BDI = 30,00			3,51	239,00	310,70	838,86		1.090,52
122.2	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA / UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. / AF 06/2017- BDI = 30,00		KG	84,24	14,34	18,64	1.207.96		1.570,18
122.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA / UTILIZANDO AÇO CASO DE 8 MM - MONTAGEM. / AF 06/2017 - BDI = 30.00		KG	196,55	13,26	17,24	2.606,30		3.388,58
122.4	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO / DE JERICA ? LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E / ACABAMENTO. AF 06/2017 - BDI = 30,00		M3	3,51	730, 74	949,96	2.564,81		3.334,25
1.3	SUPERESTRUTURA					15.096,72		19.625,15
1.3.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS DE COBERTURA					11.723 71		15.240 26
1.3.1.1	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE / PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS / SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA / SERRADA. 4 UTILIZA ÕES.AF 09/2020- BDI = 30,00		M2	15,12	98,39	127,91	1.487,66		1.934,00
1.3.12	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA / CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA / EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO / CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12j2015 - BDI 30,00		KG	66.53	15.58	20,25	1.036,51		1.347,19
1.3.1.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA / CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA / EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO / CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AFM 2/2015 - BOI = 30.00		KG	28,51	11,70	1521	333,59		433,67
1.3.14	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA, COM / USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA / DE PILARES MENOR OU IGUALA 0,25 W - / LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. / AF 12/2015- BDI = 30,00		M3	1,19	618,26	803,74	734,49		954.84
1.3.1.5	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, / ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉDIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA, 4 / UTILIZA ðES. AF 09/2020- BOI = 30,00		M2	16,96	12657	164,54	2.147,19		2.791
131.6	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA / CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA / EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO Aço / CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - BDI = 30,00		KG	84.24	15,58	20,25	1.312,41		1.705,80

131.7	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA / CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA / EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO / CASO DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015- BDI / 30.00	KG	196,55	11,70	15,21	2.299,67
									2.

1.3.18	92741	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, / PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM / EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES / MENOR OU IGUAL A 20 Ma - LANÇAMENTO, / ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AFM 2/2015 - BDI = 30,00	M3	3,51	675,66	878,62	2.372, f	3083,85
1.3.2	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS 1							3.373,01	4.384,90
1.321	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA / PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE vÄo. AF 03/2016 - BDI = 30.00		240	69,66	90.56	167,18	217,34
1.3.2.2	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. BDI = 30.00		19.20	85,68	111,38	1645,06	2.138,50
132.3	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. / AF 03/2016- BDI = 30,00		19,20		105,68		2.029,06
	IMPERMEABILIZAÇ O							3.901 15	5.071,20
1.41	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA / BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 ctvl. AF 06/2018	M2	101,04	38,61	50,19	3.901,15	5.071 ,20
1.5	ALVENARIAS							14.457 34	18.794,70
1.5.1	87500	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS / FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM / (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM vÅos E ARGAMASSA DE / ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. / AF 06/2014 - BDI = 30,00	M2	155,74	92,83	120,68	14.457,34	18.794,70
1.6	COBERTURA							17.012,45	22.116,68
1.6.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, / CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 / ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, / INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 30,00	M2	157,50	66,29	86,18	10.440,68	13.573,35
16.2	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CE MICA CAPA-CANAL, / TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO / TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019 - BDI = 30,00	M2	157,50	34,60	44,98	5.449,50	7.084,35
16.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 12.9 / CIMENTO, CAL E AREIA . AF 07/2019 - BDI = 3000		35,00	21 ,74	28,26	760.90	989,10
I .6.4	94221	SINApl	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM / ARGAMASSA TRAÇO 129 (CIMENTO, CAL E AREIA) / PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO / TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 30,00		17,50	20.65	26,85	361	469,88
1.7	ESQUADRIAS E VIDROS							5.062 07	6.580,67
1.7.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- / OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, / 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: / DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12Q019- BDI = 30,00	UN	2,00	626,37	814,28	1252,74	1628,56
17.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMíN10 DE CORRER COM 4 FOLHAS / PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, / ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E / FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BDI = / 30,00	M2	12,82	297,14	386,28	3.809,33	4.952,11
1.8	SOLEIRAS E PEITORIS							1.561,39	2.029 84
18.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA CM. AF 09/2020- BDI = 30,00		1,64	52,82	68,67	86.62	112,62
1.8.2	101965	SINAF)I	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M. ASSENTADO COM / ARGAMASSA COM ADITIVO. - BDI = / 30.00		16,16	91,26	118,64	1.474,76	1.917,22
1.9	INSTALAÇ ES EL RICAS							7.736,06	10.057,00
1.9.1	INSTALAÇ ES EL RICAS, TELEFONIA EL ICA							1.265,84	1.671,72
19.1.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO / INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, / ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E / CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E / LÂMPADA . AF 01/2016- BDI = 30.00	UN	2,00	112,06	145,68	224,12	291
1.9.12	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. / AF 10,2020 - BDI = 30.00	UN	2,00	8.78		17,56	22,82

1.9.1.3	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO / TOMADA (2 MÓDULOS) IOAJ250V, CAIXA ELÉTRICA, / ELETRODUTO. CABO, RASGO, QUEBRA E / CHUMBAMENTO. AF 01/2016- BDI = 30,00		2,00	150,68	195,88	301,36

	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO. DE / SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 0212020 - BDI = 30,00	UN	10,00	29,85	38,81	298,50	388,10
1.9.1.5	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM / GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA / FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR- / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BDI = / 30.00	UN	2,00	81	105,96	163,02	211,92
1.9.16	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM2 , ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BDI = / 30.00		48,00	2,76	3,59	132,48	17232
1.9.1.7	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, pvc. DN 20 MM (1/2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. / AF 12/2015- BDI=30.OO		24,00	6,20	8,06	148.80	193,44
1.9.2	INSTALAÇ ES PARA CENTRAL DE AR COM CONDESADORA							6.450,22	8.385,28
1.9.21	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 BDI = 30,00	UN	2,00	44,24	57,51	88,48	115,02
1.9.2.2	0004242 / 5	SINApl	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL / (PAREDE), 12000 BTU/H. CICLO FRIO, 60HZ, / CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, / CONTROLE S/FIO - BDI = 30,00	UN	200	1926,83	2.504,88	3.853,66	5.009,76
1.9.2.3	231085	SEDOP	BDI= 30,00		2,00	1254,04	1630.25	2.508,08	3.260,50
1.10 / 1.10.1	INSTALAÇ ES PLUVIAIS / 231084 SEDOP Ponto de dreno it 10m							356,46	463,40
1.11	REVESTIMENTOS				2,00 178,23 231			356,46 / 46.181,24	463.40 / 60.036,91
1.11.1	Pisos E RODAP							10.640,07	13.832,24
1.11.1.1	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES CM / APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 N.12 E 10 M2.AF 06/2014 -BDI = 30,00		120,15	49,42	64,25	5.937.81	7.719,64
1.11.12	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS / SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ESPESSURA 2CM. / AF 06/2014 - BDI = 30,00	N.12	120,15	34,87	45,33	4.189,63	5.446,40
1.11.1.3	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES / 45X45CM. AF 062014 BDI = 30,00		72,10	7,11	9,24	512,63	666, 20
1.11.2	PAREDE							35.541 17	46.204,67
1.112.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E / ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM / COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO / COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 BDI -30,00	M2	638,16	4.16	5,41	2.654,75	3.452,45
1.11.22	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM / ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE / PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO / DE TALISCAS. AF 06/2014 - BDI = 30.00	M2	510,52	40,04	52,05	20.441 ,22	26.572,57
1.112.3	87532	SINAPI	EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM / ARGAMASSA TRAÇO PREPARO MANUAL, / APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E / IOM2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE / TALISCAS. AF_06/2014 - BDI = 30,00	M2	127,63	38,99	50,69	4.976,29	6.469,56
1.11.24	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES / INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE / DIMENSÕES CM APLICADAS EM AMBIENTES / DE ÁREA MAIOR QUE 5 A MEIA ALTURA DAS / PAREDES, AF 06/2014 - BDI -30,00		127.63	58,5	76,08	7.468,91	9.710,09
1.12	FORROS							5.103 36	6.634,56
1.12.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE pvc. LISO, PARA AMBIENTES / RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. / AF 05/2017 P-BDl=30.OO	M2	96,00	53,16	69,11	5.103,36	6.634,56
1.13	PINTURA							18.260,81	23.739,89
1.131	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA TEXACRiLlCA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. / AF 11/2016-BDI -30,00		510,52	13,72	17,84	7.004,33	9.107,68
1.13.2	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021 -BDI = 30,00		174.82	8,65	11,25	1.512,19	1.966,73
1 .13.3	150586	SEDOP	Emassamento de parede c/ massa acrilica - BDI = 30,00	M2	510,52	18,38	24,54	9.638,62	12.528,16

1.13.4 / 1.14	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 / DEMÃOS. AF 01/2021 - BDI = 30.00 / ODE	M2	8,82	11,98	15,57	105,66	137.33

1.141	270220	COMPLEMENTAÇ OBRA / SEDOP Lim erai e ent da obra - BDI 30,00		M2	157,50	6,03	7,84	949,73 / 949,73	1.2 / 1234,80
2	REFORMA DA ESCOLA JOSE ALDO							419.895,75	570.232,38
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							6.112,20	7.945,92
21.2	010767	SEDOP	Barracão de madejra jncj. öes -BDI = 30,00		12,00	509,35	662,16	6112,20	7.945,92
2.2	RETIRADAS							10.167,00	13.220,58
2.2.1	97644	SINAPI	REMOÇ O DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 - BDI = 3000	M2	43,26	7,04	9,15	304,55	395,83
2.2.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS. DE FIBROCIMENTO. / METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM / REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 - BDI = 30,00	M2	1.18968	2,63	3,42	3.128,86	4.068,71
22.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA / COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM / REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017- BDI = 30,00	M2	1.189,68	5,66	7,36	6.733F9	8756,04
2.3	SUPERESTRUTURA							18.683,96	24.289,11
23.1	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA / PORTAS COM ATÉ 1 M DE VÃO. AFL03f2016- BDI = / 30.00		31	69,66	90,56	2.187,32	2.843.58
23.2	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF 03/2016BDI = 30,00		98,80	85,68	111,38	8.465.18	11.004,34
2.3.3	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA vAos DE MAIS DE 1 M DE COMPRIMENTO. / AF 03/2016 - BDI = 30,00		98,80	81	105,68	8.031 ,45	10.441,18
2.4	COBERTURA							149.627,98	194.520,63
24.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 / ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, / INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 - BDI 30,00	M2	1.347,18	66,29	86,18	89.304,56	116.099,97
24.2	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, / TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO / TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 - BDI = 30,00		1.347,18	34,60	44,98	46.612,43	60.596,16
24.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:29 / CIMENTO, CAL E AREIA . AF 07/2019- BDI = 30,00		427,60	21,74	28,26	9.296,02	12.083,98
2.4.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM / ARGAMASSA TRAÇO 1:29 (CIMENTO, CAL E AREIA) / PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO / TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019- BDI = 30.00	M	213,80	20.65	26,85	4.414,97	5.740,53
2.5	ESQUADRIAS E VIDROS							19.967,78	50.306,59
25.1	91318	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI- / OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, / 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: / DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO / BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO. AF_12Î2019 - BDI = 30,00	UN	7.00	526,69	684,70	2.106,76	4.792,90
25.2	91320	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- / OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO POPULAR, / 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: / DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO / BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO. AF_12/2019- BDI = 30,00	UN	16,00	552,15	717,80	4.969,35	11.484,80
25.3	91321	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- / OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, / 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: / DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO / BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO. AF_12J2019 - BDI = 30,00	UN	4,00	614,73	799,15	2.458,92	3.196,60
2.5.4	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMiNlO DE CORRER COM 4 FOLHAS / PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, / ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - BDI = / 30.00	M2	67,60	297,14	386,28	8.201	26.112,53
2.5.5	94570	SINApl	JANELA DE ALUMíNlO DE CORRER COM 2 FOLHAS / PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, / ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E / FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019- BDI = 30,00	M2	4,80	256,69	333,70	616,06	1601 ,76

25.6	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR. COM VIDROS, / BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, / ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÄO. AF_12/2019 - BDI = 30,00			416,40	541,32	1.615,63	.118.00

2.6	SOLEIRAS E PEITORIS							8.537 88	11.099,49
2.6.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 0912020- BDI = 3000		21,14	52,82	68,67	1.116,61	1.451,68
2.6.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM / ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 1112020- BDI 30,00		81,32	91 ,26	118,64	7.421 ,26	9.647,80
2.7	INSTALAÇ ES ELETRICAS							26.932,47	35.012,18
2.7.1	INSTALAÇ ES EL RICAS, TELEFONIAEL ICA							4.356,70	5.663,70
27.1.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÄO RESIDENCIAL INCLUINDO / INTERRUPTOR SIMPLES CAIXA ELÉTRICA, / ELETRODUTO. CABO, RASGO. QUEBRA E / CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÁMPADA . AF 01/2016 - BDI = 30,00	UN	25.00	83,86	109.02	2.096,50	2.725.50
27.1.10	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO / TOMADA (2 MÓDULOS) IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, / ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E / CHUMBAMENTO. AF 01/2016- BDI = 30.00	UN	15,00	150,68	195,88	2.260,20	2938,20
2.7.2	INSTALAÇ ES PARA CENTRAL DE AR COM CONDESADORA							22.575,77	29.348,48
2.7.21	231085	SEDOP	Pontodegásp/splitaté 30.000 (10m)- BDI = 30,00		7,00	1254,04	1630,25	8.778,28	11.411,75
2.7.22	0004242 / 5	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL / (PAREDE). 12000 BTU/H, CICLO FRIQ 60HZ, / CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, / CONTROLE SIFIO - BDI = 30,00	UN	7,00	1.926,83	2.504,88	13.487,81	17.534,16
2.7.23	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÄO. / BDI = 30,00	UN	7,00	44,2	57,51	309,68	402,57
2.8	INSTALAÇ ES HIDRO-SANIT RIAS							8.367,66	10.878,18
2.8.1	INSTALAÇ ES HID ULICAS							3.908,70	5.081,40
28.1.1	180844	SEDOP Revisäode nto deá - -30,00			30,00	130,29	169,38	3.908,70	5.081
2.8.2	INSTALAÇÖES SANIT RIAS							4.458,96	5.796,78
2.8.21	180845	SEDOP Revisaode nto de esgoto- BDI = 30,00			33,00	135,12	175,66	4.458.96	5.796,78
2.9	INSTALAÇ ES PLUVIAS				7		231	1.247,61	1.621
29.3 / 2.10	231084 SEDOP Pontodedreno [s 10m / APARELHOS, METAS E ACESSORIOS					178,23		1.247,61 / 15.034,86	1621 / 19.545,44
2.10.1	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. •44 X / CM, PADRÄO POPULAR, INCLUSO SIFÄO FLEXiVEL EM pvc, VÁLVULA E ENGATE FLEXiVEL / 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNARA CROMADA / PADRÄO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÄO. / AF 01/2020 - BDI = 30,00	UN	5,00	285,92	371,70	1.429,60	1.858,50
2.10.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA / LOUÇA BRANCA. INCLUSO ENGATE FLEXiVEL EM / PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÄO. AF_01/2020 - BDI = 30,00	UN	7,00	366,16	476,01	2.563,12	3.332,07
2.10.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - / FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020- BDI = 30,00	UN	7,00	29,95	38,94	209,65	272,58
210.4	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 301 OU / EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÄo FLEXiVEL EM pvc, / VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL / CROMADO PADRÄO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA Äo. AF 01/2020- BDI 30,00	UN	1,00	636,92	828,00	636,92	828,00
2.105	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA / DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM / METAL, SIFÄO FLEXiVEL EM pvc, ENGATE FLEXjVEL / 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, / 1/2? OU 3/4?. Pl COZINHA. PADRÄO POPULAR - / FORNEC. E INSTALAÇÄO. AF_01/2020 - BDI = 30,00	UN	2.00	629,85	818,81	1259,70	1.637,62
2.10.6	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA / SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO eoo A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÄO. AF_01/2020 - BDI = 30,00		9.00	74,03	96,24	666,27	866,16
2.10.7	190797	SEDOP	Portapa I h' iênico- Polipro ileno - BDI = 30,00	UN	9,00	72,62	94,41	653,58	849,69
2.10.8	0000137	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - BOI -30,00	UN	9,00	87,01	113,11	783,09	1.017,99
2.10.9	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM / ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÄO PARA / BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E / INSTALAÇÄO. AF_01Æ020 - BDI = 30,00	UN	2,00	625,19	812,75	1250,38	1.625,50

2.10.10	H00392	SEDOP	Assento sanitário PNE - BDI = 30.00		UN	2,00	838,50	1.090,05	1.677 00		180,10
2.10.11	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, / COMPRIMENTO 90 CM. FIXADA NA PAREDE - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFL01/2020- BDI = 30,00		UN	2,00	261	339,59	522,44	679,		u
2.10.12	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO FRETA, EM ACO INOX POLIDO, / COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BDI = / 30.00		UN	6.00	25371	329,82	1.522,26	1.978,92
2.10.13	SEDOP	190218	Chuveiro em pvc		UN	1,00	27,33	35.53	27,33	35,53
2, 10.14	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD. FIXADO NA PORTA - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020- BDI = 30,00		UN	8.00	229,19	297,95	1833,52	2.383,60
2.11	SISTEMA DE PREVENÇAO E COMBATE A INC NDIO								1.890,96	2.458,21
211.1	201507	SEDOP	Extintor de incêndio ABC -6 - BDI = 30,00		UN	5,00	199,52	259,38	997,60	1296,90
2.112	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. COM 30 LÂMPADAS / LED DE 2 W, SEM REATOR- FORNECIMENTO E / INSTALA ÄO.AF		UN	16,00	29,27	38,05	468,32	608,80
2.11.3	0003755 / 6	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA / INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, X / 20• CM, EM pvc MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, / CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) BDI = 30,00		UN	21	20,24	26,31	425,04	552.51
2.12	REVESTIMENTOS								56.913,13	73.989,78
2.12.1	PISOS E RODAP								43.296,70	56.287,48
2.121.1	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS / TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014- BDI = 30,00		M2	806,48	49,42	64,25	39.856,24	51.816,34
2.121.2	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES / 45X45CM. AF 06/2014 - BDI = 30.00		M	483,89	7,11	9,24	3440,46	4.471,14
2.12.2	PAREDE								13.616,43	17.702,29
2.12.21	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES / INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE / DIMENSÕES CM APLICADAS EM AMBIENTES / DE ÁREA MAIOR QUE 5 MZ A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 - BDI = 30,00		M2	232,68	58,5	76,08	13.616,43	17.702,29
2.13	PINTURA								75.949,11	98.740,82
2.131	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA TEXACR LICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS. DUAS / DEMÃOS. AF 11/2016- BDI 30,00		M2	1.887,34	13,7	17.84	25.894,30	33.670,15
213.2	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEM O, AF 01/2021 -BDI -30,00		M2	1.495,36	8,65	1125	12.934,86	16.822,80
213.3	150586	SEDOP	Emassamento de paredes internas e externas c/ massa acrilica - BDI = 30,00		M2	1887,34	18,88	24,54	35.632,98	4635,32
2,134	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 / DEMÃOS. AF 01/2021 - BDI = 30.00		M2	124,1	11,98	15,57	.486,96	f .932,55
2.14	COMPLEMENTAÇ ODE OBRA								20.463,15	26.603,54
2.14.1	98504	SINAF>I	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 - BDI = / 30 oo			90,96	8,73	11,35	79408	1.032,40
2.14.2	161387	SEDOP	Vidro temperado fumê e= 8mm com ferragens - BDI = 30.00		M2	17,60		645,35	8.736,99	11058,16
214.3	270220	SEDOP	Lim	erai e entr da obra - BDI = 30,00		1.287,14	6,03	7,84	7.761,45	10.091
214.4	241318	SEDOP	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x / 30cm - BDI = 3000		UN	1.00	789,52	1.026,38	789,52	1.026.38
214.5	C0864	SEINFR A	CONJUNTO DE MASTRO P/ TR S BANDEIRAS E / PEDESTAL- BDI = 3000		UN	1,00	2.381,10	3.095,43	2.381 ,10	3.095,43
								VALOR TOTAL:		770.383 76

CREA-PA:
Khadia Fernanda Queiroz
Civil
1518603980
				BFIS
Objeto: Contrataçäo de Empresa para Realizar os Serviços de Construçäo de Reforma e Ampliaçäo da Escola José Ado do Municipio de Viseu/Pa
Local: Fernandes Belo					BDI
Munici io: Viseu
CRONOGRAMA FiSlCO-FlNANCElRO - REFORMA E AMPLIA Äo DA ESCOLAJOS ALDO
ITEM		DESCRIÇÄO			VALOR (R$)		MÉS 1				MÊs 2		MÊs 3			MÊs 4			Total parcela
		SERVIÇOS PRELIMINARES			16.948,34		100%					100%
				16.948 34					16.948,34
2		RETIRADAS			13.220,58		100%					100%
				13.220,58					13.220,58
3		FUNDAÇÖES			14.764,17		100%					100%
				14.764 17					14.764,17
4		SUPERESTRUTURA			43.914,		100%					100%
				43.914 26					43.914,26
5		ALVENARIAS			18.794,70					30%		20%					100%
				9.397,35				5.638 41		3.758 94					18.794,70
6		COBERTURA			216.637.31					30%					100%
				86.654 92				64.991 19		64.991 19					216.637,31
7		IMPERMEABILIZAÇÄO			5.071		30%				30%		40%					100%
				1.521 36				1 ,521		2.028.48					5.071
8		ESQUADRIAS E VIDROS			56.887.26					20%					50%			100%
				11.377,45		17.066 18			28.443 63			56.887,26
9		SOLEIRAS E PEITORIS			13.129,33					30%			30%			100%
				5.251		3.938,80			3.938			13.129,33
10		INSTALAÇÖES ELÉTRICAS			45.069,18					30%					100%
				13.520 75		13.520 75			18.027.67			45.069,18
11		INSTALAÇÔES HIDRO-SANITÁRIAS			10.878,1					30%		30%					100%
				217564				3.263 45		3.263,45			2.175.64			10.878,18
12		INSTALAÇÖES PLUVIAS			2.085,					30%					40%			100%
				625,59		625,59			834.1			2.085,30
13		APARELHOS, METAS E ACESSORIOS			19.545,44					20%					40%			100%
				3909,09		7.818.18			7.818 18			19.545,44
14		SISTEMA DE PREVENÇÄO E COMBATE A INCÉNDIO			2.458,21					60%			100%
				983 28			1.474 93			2.458,21
15		REVESTIMENTOS			134.026.69					33%			34%			100%
				44.228.81		44.228 81			45.569,07			134.026,69
16		FORROS			6.634.					30%					40%			100%
				1.990,37		1.990 37			2.653 82			6.634,56
17		PINTURA			122.480,71					100%
				36.744 21		36,744 21			48.992,28			122.480,71
18		COMPLEMENTAÇÄO DE OBRA			27.838,34					100%			100%
				27.838 34			27.838,34
	DESCRI Äo			770.383,76					TOTAL PARCELA
	TOTAL					R$		188.596 63	R$	193.062 42		R$		200.958 23	R$		187.76648	R$ 770.383,76
	TOTAL %					2448%		25,06%					100%
	TOTAL ACUMULADO					R$		188.596,63	R$	381.659,04		R$		582.617.28	R$		770.383,76
	TOTAL ACUMULADO %					49,54%				75,63%

Queiroz
Fernanda
Civil
PA
Obs.: Conforme legislação municipal: Base de cálculo do ISS
Alíquota do ISS

Khádja Fernanda Queiroz Rodrigues
CREA-PA:
remanda Queiroz
Civil 1518603980 PA
Objeto: Contratação de Empresa para Realizar os Serviços de Construção de Reforma e Am lia oda Escola José Aldo do Municí io de Viseu/Pa	S / EU-PA / BÞ
Local: Fernandes Belo
Municipio: Viseu
ENCARGOS SOCIAIS - REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA JOS ALDO

# åFlS
				COD					DESCRIÇÃO					HORA %					MES %
				GRUPO A
			AI					INSS					0.00					0.00
				SESI					1,50					1.50
			A3					SENA					1.00					1.00
				INCRA					0,20					0,20
			A5					SEBRAE					0,60					0.60
			A6					Salário Educação					2,50					2,50
				Seguro Contra Acidentes de Trabalho					3,00					3,
				FGTS					8,00					8,00
				SECONCI					0.00					0,00
				TOTAL			16,80					16,80
				GRUPO B
		BI					Repouso Semanal Remunerado					18,11					0,00
				Feriados					4,15					0,00
		B3					Auxílio - Enfermidade					0,89					0,67
				130 Salário					10,98					8,33
				Licença PaternidadE					0,07					0,06
		B6					Faltas Justificadas					0,73					0,56
		87					Dias de Chuvas					2,68					0,00
				Auxílio Acidente de Trabalho					0,1 1					0,08
		B9					Férias Gozadas					9,27					7,03
		BIO					Salário Maternidade					0,03					0,03
				TOTAL			47,02					16,76
	c					GRUPO C
	Cl					Aviso Prévio Indenizado					5,69				4,32
				Aviso Prévio Trabalhado					0,13				0,10
				Férias Indenizadas					4,47				3,39
	C4					Depósito Rescisão Sem Justa Causa					3,93				2,98
				Indenizaçäo Adicional					0,48				0,36
				TOTAL			14,70				11,15
				GRUPO D
Dl					Reincidência de Grupo A sobre Grupo B					7,90					2,82
D2					Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Previo Indenjzad0					0.48					0,36
				TOTAL					8,38					3,18

Horista =
Mensalista = 47,89%
## A+B+C+D
COD DESCRIÇÃO HORA % MES %
GRUPO A / INSS 20,00 20,00 / SESI 1,50 / SENA 1,00 1,00 / INCRA 0,20 0,20 / A5 SEBRAE 0,60 0,60 / Salário Educação 2,50 2,50 / A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 / FGTS 8, 8. / A9 SECONCI 0,00 0,00 / TOTAL 36,80 36,80
			GRUPO B
	BI		Repouso Semanal Remunerado				18,11		0,00
	B2		Feriados				4,15		0,00
	B3		Auxílio - Enfermidade				0,89		0,67
			130 Salário				10,98		8,33
	85		Licença PaternidadE				0,07		0,06
			Faltas Justificadas				0,73		0,56
	B7		Dias de Chuvas				2,68		0,00
	B8		Auxílio Acidente de Trabalho				0,11		0,08
			Férias Gozadas				9,27		7,03
	BIO		Salário Maternidade				0,03		0,03
					TOTAL		47,02		16,76
		c		GRUPO C
		Cl		Aviso Prévio Indenizado				5,69		4,32
				Aviso Prévio Trabalhado				0,13		0,10
				Férias Indenizadas				4,47		3,39
		C4		Depósito Rescisão Sem Justa Causa				3,93		2,98
				Indenizaçäo Adicional				0,48		0,36
					TOTAL		14,70		11,15
			GRUPO D
	Dl		Reincidência de Grupo A sobre Grupo B					6,17
	02		Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado				0,50		0,38
			TOTAL				17,80		6,55

Horista = 116,32%
Mensalista = 71,26%
### A+B+C+D
COD DESCRIÇÃO HORA % MES %					B
GRUPO A / INSS 20,00 20.00 / SESI 1,50 1,50 / A3 SENA 1,00 / INCRA 020 0,20 / A5 SEBRAE 0,60 0,60 / Salário Educaçåo 2.50 250 / A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 / FGTS 8,00 8, / SECONCI 0,00 0,00 / TOTAL 36,80 36,80
			GRUPO B
	BI		Repouso Semanal Remunerado				17,84		0,00
			Feriados				3,71		0,00
	83		Auxílio - Enfermidade				0,87		0,67
			130 Salário				10.80		8,33
	B5		Licença PaternidadE				0.07		0,06
	36		Faltas Justificadas				0,72		0,56
	87		Dias de Chuvas					0,00
	88		Auxilio Acidente de Trabalho				0,11		0,08
	B9		Férias Gozadas				8,71		6,73
	BIO		Salário Maternidade				0,03		0,03
				TOTAL		4441		16,46
		c		GRUPO C
		Cl		Aviso Prévio Indenizado				5.40		4,17
				Aviso Prévio Trabalhado				0,13		0,10
				Férias Indenizadas				4,85		3,75
				Depósito Rescisão Sem Justa Causa				3,90		3,01
				Indenização Adicional				0.45		0,35
				TOTAL		14,73		11,38
				GRUPO D
		Dl		Reincidência de Grupo A sobre Grupo B				16,34		6,06
		02		Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado				0,48		0,37
				TOTAL				16,82		6,43

Horista = 112,76% Mensalista = 71,07%
### A+B+C+D
#### Khádia Fernanda Queiroz R drigues
CREA-PA: 1518603980	Khadia remanda Queiroz Rodrigues
Engenheira civil	Engenheira Civil
CREA. PA

			Objeto: Contratação de Empresa para Realizar os Serviços de Construção de Reforma e Ampliação da Escola José Aldo do Município de Viseu/Pa S / EU•PA / BA / Local: Fernandes Belo / Município: Viseu / COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ ALDO
		1.1.1. 010004 - Placa da obra chapa galvanizada (M2)
		MATERIAL / 000019 Régua 3"x1" 4 m apar.						FONTE / SEDOP			UNIO		COEFICIENTE				245,00			TOTAL
		000034					Chapa de fo no 26				SEDOP					89,90			44
		P00019 / P00017					Tinta esmalte / Tinta anti-ferruginosa				SEDO? / SEDOP					107.4 / 137,99			7.09 4.
		000281					Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca				SEDOP			Dz
		D00082					prega					KG		0.1				12.70			1,27
								TOTAL PREÇO			123,51
		280013 / 280024					CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				FONTE / SEDOP / SEDOP			UNIO		COEFICIENTE / 3,				22,01			TOTAL / 62 / 197,18
		280026					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SEDOP					6,				16.
								TOTAL SERVICO:
								VALOR:
				. .2. 059- OCAC CONVENCI / UTILIZA ÖES.AF 1012018 M				AS CORRID s					ALET A CADA 2,00
				MATERIAL					FONTE			UNIO					PREÇO					TOTAL
				00004417		SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X 7' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU				SINAPI					0,744	5,82					4,33
				00004433		CABRO NAO APARELHADO •7,5 X CM, EM MACARANOUBA. ANGELIM OU				SINAPI					0.41	209'
				00005068		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 11 (2 X 11)				SINAPI			KG				0,111	14.19
				00007356		TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO				SINAPI					23					0,61
				cm10567		TABUA •25 X 23• CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				SINAPI					o,	7.70
								TOTAL MATE
								FONTE					COEFICIENTE	PRECO					TOTAL
				88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				3NAP'					17.51					6.
				88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					0,71	20.80					t4.82
				91692		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÊTRtCO POTENCIA DE 5HP, COM / COIFA PARA DISCO 10" • CHP DIURNO. AF_08/2015				SINAPt			CHP					24.03
				91693		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM / COIFA PARA DISCO IO" - DIURNO. AF_08/2015				SINAPI					0.0t	20,90
				94974		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. ruço (CIMENTO/ AREIA				SiNAPï					457,0					2,
				99062		MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018				SINAPI					2,91
								TOT					26,
								VALOR :					45.
1.2.1.1. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 M2
SERVICO / 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								FONTE / SINAPI			UNID			COEFICIENTE				PRECO / 21,01					TOTAL / 6.53
88316					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPS					0,084				16.59
94968					CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO (CIMENTO/ AREIA / BRITA 1) - PREPARO MECÅNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016				SINAP'					345.11					19.9
								TOTAL SERVICO:
								VALOR:					27,41
1.2.1.2. 96522 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA. SEM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017 (M3)
SERVICO								UNIO			COEFICIENTE				PREÇO		TOTAL
88309					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					2,361				21		49.60
88316					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					4. t4700000				16,		68.
								TOTAL SERVICO•					118,
								VALOR:
	1.2.1.3. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F RMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, P -DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZA ÖES.AF 09/2020 M2

00002692	DESMOLDANTE ?ROTETOR РАНА FORMAS ОЕ MAOEtRA, ФЕ ВА5Е ОкО	SlNAPl	ИНЮ	СОЕНСЕНТЕ / 0,017		ТОТАЕ
00040304	PREGO АСО роиоо СОМ САВЕСА DUPLA 17 Х 27 (2 Х 11)		kG	о,	37,51
SERvro					ТОТМ МАТЕ / ПЕСО
88239	CARPlNTElRO СОМ ENCARGOS COMPLEMENTARE5	SlNAPl	имо	СОЕНСЕНТЕ	17.54	ТОТАЕ
88262	CARPINTElRO ОЕ FORMAS СОМ ENCARGOS COMPlEMENTARES				20,80	42,
92269	FABRICACAO ОЕ F6RMA PARA PtLARES Е ESTRUTURAS SiMIlARES, ЕМ MADEIRA			0.27500000	17Б,51	48.54
					тотде 5ERV'CO
					VALOR:	39

МАТЕЯИ[
			1.2.1.4. 96544 - ARMAGAO ОЕ BLOCO, VlGA BALDRAME ОИ SAPATA UTlUZANDO АФО СА-5О DE 6,3 ММ - MONTAGEM. AF_0612017 (kG)
			МАТЕНие					РОМТЕ					имо					СОЕНСIЕМТЕ					PREGO					ТОТА-
			00039017					Е5РАСАООЯ OtSTANC(ADOR C!RCULAR СОМ ENTRADA LATERAL, ЕМ МЯСО, РАИ VERGALHAO •4,2 А 12,9 ММ. СОВЯ'МЕНТО 20 ММ					S4NAPl					1,19000000					0,17					од
			00043132					МАМЕ RECOZ'DO D = 1.65 ММ (0,016 18 ВМ;, О- 1,25 ММ					SlNAPl					с,					14,					0,37
								ТОТ МАТЕЯИИ: / PREGO
			88738					AJUOANTE ОЕ ARMADOR СОМ ENCARGOS COMPLEMENTARES					FOHTE / SINAP'					ИНЮ					СОЕЯСЕНТЕ / 0,04					ТОТА- / 0,79
			88245					ARMADOR СОМ ENCARGOS COMPLEMENTARES					SlNAP'					о. 151№00					20					3,16
			92792					CORTE Е DOBRA ОЕ КО САБО, О'АМЕТВО ОЕ 6.3 ММ, UTlUUDO ЕМ / ESTRUTURA5 DIVERSAS, ЕХСЕТО l_AJES. AF_12j2015					SlNAPl					э.вз					9,83
								ТОТМ SERVkO
								VALOR:					14.34
	1.2.1.5. 96545 - ARMAGAO BLOCO, VlGA ВАЛИМЕ ОИ SAPATA UTIUZANDO мО СМО DE 8 ММ - MONTAGEM. AF_06/2017 (kG)
	МАТЕВ'М							FOHTE					ИНЮ					PREGO					ТОТМ.
	00029017							ESPACADOR CIRCULAR СОМ ENTRADA LATERAL. ЕМ PLASTlCO. / РАМ VERGALHAO •4,2 А [2„5• ММ, COBR'MENT0 20 ММ					StNAPl
	00043132							МАМЕ RECOZ100 16 = 1,65 ММ kG/M) ОИ BWG, 1,25 ММ					SlNAPl					kG					о,02500000					о,
								ТОТТ МАТЕЯ
								РОНТЕ					имо					СОЕНС'ЕНТЕ					ПЕСО					ТОТА'
	88238							NUOANTE ОЕ ARMAOOR СОМ ENCARGOS COM?LEMENTARES					0,03
	38245							ARMAOOR СОМ ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAp1					о. 115500					20,90					2,31
	97793							СОТЕ Е OOBRA ОЕ АСО СА-50, OAMETRO ОЕ ММ, итшаоо ЕМ / ESTRUTURAS D'VERSAS, ЕХСЕТО lAlES, AF_1U2015					SlNAP1					1 ,оооооооо					9.76					9,76
								ТОТ 5ERVtCo:
								VALOR:					13,
1.2.1.6. 96556 - CONCRETAGEM ОЕ SAPATAS, РСК 30 МРА, СОМ USO ОЕ JERICA ? LANGAMENTO, AOENSAMENTO Е АСАВАМЕНТО. АБ-_0612017 (МЗ)
								РОНТЕ					ИНЮ					СОЕНСКНТЕ					РЕЗО					ТОТМ-
88309						PEOREtRO СОМ ENCARG05 COMPLEMENTARES					SlNAPl					490600000					210					103,08
88316						SERVENTE СОМ ENCARGOS COMPLEMENTARES					SiNAPI					3					16,					54,68
90586						VlBRADOR lMERSAO, DlAMETRO ОЕ РОМТЕЋА 45MM. МОТОН El€TRiCO lFAsco РОТЁМСIА ОЕ 2 ev - снр OIURNO,					SiNAPl					сне					о					о,вс
90587						V'BRADOR ОЕ 1MERSAo, DlAMETR0 ОЕ PONTElRA 45ММ. МОТОВ EL€TRlCO TRlFASiCO POTENClA 2 СМ - СН DlURNO. АЕ_ОБ/2О15					SiNAP'					сни					0,40					0,49
94972						CONCRETO РСК = зома ЛАСО 1:2125 (CWENTO/ ARElA МЕТА] ВЫТА 1) PREPAR0 МЕСАМСО СОМ BETONElRA АЕ_О7ПОIБ					ЯТЧАР!					мз					•эоооооо					497,14					571,71
								ТОТМ
								VALOR:					730, 74
		1.2.2.1. 96526 - ESCAVAGAO MANUAL ОЕ МАИ РАИ VlGA BALDRAME, SEM PREVlSAO DE FORMA. AF_06/2017 (МЗ) / PREGO / Иню СОЕНСЕНТЕ						ТОТ“
		sERvro						РОНГЕ SlNAP! / SlNAP\					5. з 1200000					21,01 / 36.			107.
		88309 / 8831€						PEORElRO СОМ ENCARGOS COMPLEMENTARES / SERVENTE СОМ ENCARGOS COMPLEMENTARES
								ТОТМ StR					239,01

								VALOR:					2300
			1.2.2.2. 96544 - ARMAGAO ОЕ BLOCO, VIGA BALDRAME ОИ SAPATA UTlUZANDO АРО СА-50 ОЕ 6,3 ММ - MONTAGEM. (kG)
								FOMTE					ИНЮ					СОЕНСЕНТЕ					ТОТА'
			00039017					ESPACADOR DlSTANCIAOOR ClRCUlAR СОМ ENTRADA LATERAL, ЕМ PLAST1CO. РИА VERGALHAO •а.2 А 12,5' ММ. COBRWENTO 20 ММ					SlNAPl					UN
			00043132					МАМЕ RECOZl)0 ВК, 1,65 ММ (0,015 kG/M) ОИ 18 ВК, О- 1,25 ММ					SlNAPl					0,02SOW-oo					14,					0,37
			5ЕЯИС0 ИНЮ					ТОТ / ПЕСО / СОЕЯС'ЕНТЕ					о, / ТОПЕ
			38238					AJUDANTE DE ARMADOR СОМ ENCARGOS COMPLEMENTARE5					SINAPl					о.04900000					16,21					0.79
			88245					ARMAOOR СОМ ENCARGOS COMPLEMENTARES					SlNAPl					0.151					20,					3.16
			92792					СОТЕ Е DOBRA ОЕ ХО СА-5О. ОIАМЕТВО ОЕ БВ ММ. ЏТШИОО ЕМ / E5TRUTURAS D\VERSAS. ЕХСЕТО LAJES. AF_L2/201S					kG					9.83					э.вз
								ТОТМ 5ERVk0•					13.
								VALOR:					14,34
				1.2.2.3. 96545 - ARMAGAO ОЕ BLOCO, VIGA BALDRAME ОИ SAPATA UTIUZANDO АРО САКО ОЕ В ММ - MONTAGEM. AF_OBf2017 (КБ) / ПЕСО / СОЕНСIЕНТЕ ТОТМ-
				МАГНИТ / 00039017					ESPACAOOR DlSTANClAOOR QRCULAR СОМ ENTRADA LATERAL, ЕМ PLASTlC0. / PARA VERGALHAO •4.2 А 12,S• ММ. СОВММЕНГО 20 ММ					S'NAPI					о,72400000
				00042132					МИМЕ REC02100 ВЯЛь, D 1.65 ММ (0,016 КОИ) ОИ BWG, D = 1,25 ММ					SINAPi					о.онсюос					14					0.37
								ТОТДГ МАТЕЯ					о,
				88238 АЈЏЭАНТЕ ФЕ ARMADOR СОМ ENCARGOS COMPLEMENTARES					РОНТЕ / SlNAPi					tJMD					СОЕНСЕНТЕ					16,21					ТОТ“
				88245					ARMADOR СОМ ENCARGOS COMPLEMENTARE5					SlNAPl					0,31					20,90					2.41
				92793					СОТЕ Е DOBRA ое КО САБО. DlAMETRO ТЕ ММ, UTlUtADO ЕМ / ESTRUTURAS ()tVER5AS. ЕХСЕТО lAJES.					SlNAPl					Кб					,оопооо					9.76					9,76
								12,
								VALOR:					13.
					.2.2.4. 96 / AF 06/2017 мз					, СОМ USO ОЕ JERl					с
								РОНТЕ					СОЕНСЕНТЕ					ТОТ“
					88309		PEOREIRO СОМ ENCARGOS COMPLEMENTARES					SlNAP'					4 роеооооо					103,08
					82216		SERVENTE СОМ ENCARGOS COMPLEMENTARES					S'NAPl					329600000					16,59
					50586		V12RADOR 'MERSAO. 0lRMETRO ОЕ PONTElRA 45ММ. МОТОН EL€TRtCO TRlFA51CO рот€м:и ОЕ 2 cv - сне оплыо. AF_06/2015					SINAPl					снр		о42300000					1,89					0,80
					50537		V'BRADOR ОЕ lMER5Ao, ТАМЕТЯО ОЕ PONTElRA 45ММ. МОТОН EL€TRCQ / TRlFASlCO POTENClA ОЕ 2 су - СНИ DIURNO.					SINAPl					одо
					94972		CONCRETO кК = зомрк ТИСО (ClMENT0/ АЯЕ\А МОМ ВЮТА 1) • PREPARO МЕСАМСО СОМ BETONElRA 600 е. АЕ_О7Д01Б					StNAPt					497,34					571,71
								тоТМ sff\VlC
								VALOR;					730,74

1.3.1.1. 00020065 - ТИВО РУС SERIE NORMAL, DN 150 ММ, РАП ESGOTO PREDlAL (NBR 5688) (М)
				VALOR:			34и
1.3.1.2. 92413 - MONTAGEM Е DESMONTAGEM ОЕ FORMA ОЕ PURES RETANGULARES Е ESTRUTURAS SIMURES, P€-DIREITO SlMPLES, ЕМ MAOEIRA SERRADA, 4 UTIUZAGOES. AF_0912020 (МГ)
МАТЕВЛ[ / 00002692 0E5MOlDANTE PROTETOR РАКА FORMA5 РЕ MADElRA. DE 0LE			РОНГЕ / SINAPI			СОЕЯСЕНТЕ	PREG0 / 6.99		ТОТ“
			SINAP\	Кб		0,02	17.51		0,47
00040304	PREGO DE АСО РОИОО СОМ САВЕСА DUPLA 17 Х 27 (21/2 Х
			РОНТЕ џню			готт мдтеяле / PREGO / СОЕНСЕНТЕ			ТОТ“
88239	AJUOANTE ПЕ САВР'НТЕЖО СОМ ENCARGOS COMPLEMEMTARES		SlNAPi			0,37	17,3		6.60
88262	CARP'NTERO ОЕ FORMAS СОМ ENCARGOS COMPLEMENTARES		SlNAPl			2.	20,		42.
92269	FA3RlCAGA0 ПЕ FORMA РАНА PllARiS Е ESTHUTURAS SlMl'ARES. ЕМ МАГЕ!					027	176,53		48,3
				ТОТМ SEHVr.o
				VALOR:

1.3.13. 92775 - ARMAGAO ОЕ PUR ОИ VlGA DE ИМА ESTRUTURA COMVENCIONAL ОЕ CONCRETO ARMAOO ЕМ ИМА EOlFlCAGAO
T€RREA ОИ SOBRADO UTlUZAND0	СА-6О DE ММ - MONTAGEM. AF 172015 (kG)
PREÇO
TOTAL
MATERIAL 00039017 / 00043132				ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO. PARA VERGALHAO •a„2A 12,5• MM. COBRIMENTO 20 MM / ARAME RECOZIDO 16 BWG, D 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D - 1,25 MM					FONTE / SINAPI / SINAPI				UNIO / UN				COEFICIENTE					14

				TOTAL MATE

SERVICO / 88238				AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI				UNIO				COEFICIENTE				PREGO / ITÅR / 16.21					TOTAL
88245				ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					0,224500W				20,					4,
92791				CORTE E DOBRA DE Aço CA-60, DIÂMETRO DE MM, UTILIZADO EM / ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015					SINAPI				KG				,00000000				9,7					9,
				TOTAL SERVICO:
				VALOR:
	1.3.1.4. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
	MATERIAL					UNID				COEFICIENTE					TOTAL
	00039017 / 00043132				ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO •4.2 A 12,S• MM. COBRIMENTO 20 MM / ARAME RECOZIDO 16 BWG. D 1.65 MM (0,016 OU 18 BWG, D 1,25 MM					SINAPI / SINAPI				UN / KG					0,17 / 14,					o, / O,
				TOTAL MATERIAL.

	SERVICO					FONTE				UNID				COEFICIENTE				PREGO					TOTAL
	88238				AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					0,01560000				16.21					o,
	88245				ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPi					o.09560000				20,					2,
	92794				CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE MM, UTILIZADO EM / ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAES. AF_12/2015					SINAPI				KG					9,00					9.00
				TOTAL SERVICO
				VALOR:					11,
		1.3.1.5. 92718 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3) / PREÇO / TOTAL
		MATERIAL					SINAPI				UNIO				COEFICIENTE / , 10300000					ITÅRI / 405,71					447,
		00034493				CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA CE, COM BRITA O E 1, SLUMP 100+1-20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
				TOTAL / PREÇO					TOTAL
				FONTE / SINAPI / SINAPI					COEFICIENTE / 1					20.80 / 21,01			38A / 38,78
		88262 / 88309				CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES / PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
		88316				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					5.				16,					91,
		90586				VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015					SINAPI				CHI'				0,67200000
		90587				V'BRADOR DE IMERSÃO, DIÅMETRO DE PONTEIRA 4SMM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_OS/2015					SINAPI				CHI				1,17					0.47
				TOTAL SERVICO
				VALOR:					61a 26
			1.3.1.6. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÖES. AF_09/2020 (M2) / UNIO COEFICIENTE TOTAL / PRECO
			MATERIAL / 00002692				DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLE					SINAPI					0,01700000				6.					0,1
			00006193 / 00040304				TABUA NAO APARELHADA X 20• CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM OU / PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)					SINAPI / SINAPI				KG				0,32800000				15.1 / 17.51
				TOTAL MATER
			SERV'CO					UNIO				COEFICIENTE				PRECO					TOTAL
			88239				AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT ARES					SINAPI					o,					5
			0262				CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI
			92270				FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA, E 2S MM.					SINAPI					0,41900000				135.73
			92273				FABRICAÇÃO DE ESCORAS 00 TIPO PONTALETE. EM MADEIRA. PARA PE.DlREtTO					SiNApl					187900000					23,
				TOTAI
				VALOR:

1.3.11.92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL					FONTE				UNID				COEFICIENTE					TOTAL
00039017 / 00043132				ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO PARA VERGALHAO •4,2A tas• MM, COBRIMENTO 20 MM / ARAME RECOZIDO 16 BWG, D - 1,65 MM (0,016 KG/M) OU BWG, D - 1,25 MM				SINAPI / SINAPI				KG				, 19000000				14					0,20 / 0,37
					TOTAL

					COEFICIENTE				PREÇO					TOTAL
88238				AIUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					0,036				16,21
88245				ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					0,224				203)					4,
92791				CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÅMETRO DE MM, UTILIZADO EM / ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAES. AF_12/201S				SINAPI				KG					9,73
					TOTAL SERVICO					15,0
					VALOR:					1¶58
	1.3.1.8. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) / PRECO / COEFICIENTE TOTAL
	MATERtAt					SINAPI / SINAPI				UN / KG				OS300(m					0,17 / 14			O, / 0,37
	00039017 / 00043132				ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO. / PARA VERGALHAO •4,2A 12,5• MM, COBRIMENTO 20 MM / ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 1,25 MM
					TOTAL MATERIAL:					o,

					FONTE				UNID				COEFICIENTE				PREÇO					TOTAL
	88238				AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					0,01				16,21
	88245				ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					0,09560000				20,90					2.00
	92794				CORTE E DOBRA DE AÇO CA.50. DfÅMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015				SINAPI				KG				t 00000000					9,00
					TOTAL
					VALOR:					11,70
		1.3.1.9. 92741 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO / TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 MI - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)
		MATERIAL					FONTE				UNIO				COEFICIENTE				PREÇO / ÅRIO					TOTAL
		00034492				CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20. COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM. EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)				SINAPI					435,23
					TOTAL MATER / PREÇO					TOTAL
					FONTE / SI NApi					COEFICIENTE					20.					24,
		88262				CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
		88309				PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					3,57100000				21.01					75,
		88316				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					8.40				16,					139.47
		90586				VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/20i5				SINAPI					0.61
		90587				VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÅMETRO DE PONTEIRA 4SMM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_W2015				SINAPI				CHI
					TOTAL SERVICO:
					VALOR:					675,86
			1.3.2.1. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)
			MATERIAL					FONTE					COEFiCIENTE					TOTAL
			00002692				DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOS				SINAPI					o,				6.
			00004491				PONTALETE •7,5 X 7,5• CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO				SINAPI					8,
			00039017				ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, / PARA VERGALHAO •a;2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM				SINAPI				UN				6,
					COEFICIENTE				TOTAL MATER / PRECO					TOTAL
			SERVtC0					SINAPI / SINAPI					0,38600000					21,01 / 16.				8,11 / 3.20
					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
			88316				SERVENTE / FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA. E - 2S MM.				SINAPI					135.					40.
			92791				CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÅMETRO DE MM. UTILIZADO EM / ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AE_12/2015				SINApl				KG				0,30800000					3.

				94970					CONCRETO - 20MPA. TRAÇO (CIMENTO/ AREIA MÉDIA,' BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016					SINAPI					0,01					441,
				TOTAL SERVICO
				VALOR:					69,
			1.3.2.2. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M) / MATERIAL PREÇO
			00002692					DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEO					FONTE / SINAPI					UNID					COEFICIENTE / 0,00700000					6					TOTAL
			00004491					PONTALETE •7,5 X 7," CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO					SINAPI					0,22000000					6,81
			00039017					ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, / PARA VERGALHAO •a.z A 12.S• MM, COBRIMENTO 20 MM					SINAPI					UN					0,17					1,02
				TOTAL MATERIAL:
				FONTE					UNIO					COEFICIENTE					PREÇO					TOTAL
			88309 / 8016					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI / SINAPI					0,360000CH2					21,01 / 16,
			92270					FABRECACÄO DE FORMA PARA VIGAS, COM MAOEiRA SERRADA, E 25 MM.					S'NAPI					135.7
			92793					CORTE E DOBRA OE AÇO CA.SO. OIÅMETRO DE 8.0 MM, UTLIZADO EM ESTRUTL'RAS CWERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015					KG					g.
			94970					CONCRETO FCK 20MPA. TRAÇO (CIMENTO/ AREIA MõlA/ BRITA 1) • PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/20i6					SINAPI					M3					o,					10,59
				TOTAL SERVICO:					83,
				VALOR:					85. se
	1.3.2.3. 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_0312016 (M) / MATERIAL PREÇO
	00002692					DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLE					SINAPI					UNID					COEFICIENTE / 0,00700000					6,99					TOTAL
	00039017					ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. / PARA VERGALHAO •4,2 A 12,S• MM, COBRIMENTO 20 MM					SINAPI					6,					0.17
				TOTAL MATER
	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					StNAp,					UNto					COEFICIENTE					PREÇO / 21					TOTAL
	88316					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					H					0.1					16.					2.
	92270					FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 25 MM.					SINAPI					040000000					1357
	92792					CORTE E DOBRA DE AÇO CA.50. DIÅMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/201S					SINAPI					KG					9					4
	94970					CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016					SINAPI					o.					10,
				SERVtC0:
				VALOR:					91.
1.4.1. 87500 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LiQUlDA MENOR QUE 6M2 SEM vÅos E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_0612014 (M2)
MATERIAL					FONTE					COEFICIENTE					PREÇO					TOTAL
00007267					BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO. 6 FUROS, DE 9 X 14 X					SINAPI					37					0,66					24,
00034557					TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZAOA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D •1,20 / MM, MALHA 15 X 15 MM, (C x L) •50 X 7,5' CM					SINAPI					1 ,09000000					3,					3,60
00037395					PINO DE ACO COM FURO. HASTE 27 MM (ACAO DIRETA)					SINAPI					CENTO					0.01310000					38.
				TOTAL MATERIA					26,
SERVICO					COEFICIENTE					PRECO					TOTAL
87369 / 88309					ARGAMASSA TRAÇO (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA / PARA EMBOÇO/MASSA ùNtCA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 / PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					0,01060000					727,21					7,71
88316					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SIN					0,96400000					16,59					15,
				TOTAL SE
				VALOR:					9283
		1.5.1. 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019 (M2) / PREÇO / UNIO COEFICIENTE TOTAL
		MATERLAL / 00004408					RIPA NAO APARELHADA, •l.s X S• CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM OU					SINAPI					2.57					2,

00004425 / cxx.)04430	VIGA NAO APARELHADA X 12• CM, EM MACARANDUBA. / CABRO NAO APARELHADO •S X S• CM. EM MACARANDUBA,	ANGELIM OU / ANGELIM OU	SINAPI / SINAPI		o.735000(1)	22, / 10,71	16,6 / 25.
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA IS X 15 (11/4 X 13)		SINAPI	KG	0,07000000
						15,71	1.1
00039027 / 00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA19 X36(3 1/4 X 9) / PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)		StNAp.l / SINAPI	KG / KG	o,	14,1 / 14.29	0,71 / 0
					TOTAL MATERIAL:
				UNID	COEFICIENTE	PRECO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI			17,54
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI			20,
93281	GUINCHO ELÊTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	MOTO FREIO,	SINAPI	CHP	0,0412	19,24
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV -CHI DIURNO, AF_03/2016	MOTO FREIO,	SINAPI	CHI	0,0571	18.21

					VALOR:		65, 29

R		ca

# 8 FIS
			1.5.2. 94445 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_0712019 (M2) / PRECO / MATERIAL
			00007173			TELHA DE BARRO / CERAMICA NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN. / PAULISTA. COMPRIMENTO DE •44 A SO• CM. RENDIMENTO DE COBERTURA DE				SINAPI				UNID / MIL				COEFICIENTE 0,02792000				ITÁRtO				TOTAL / 23,
								TOTAL MATER / PREÇO					23,
			SERVICO 88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES				FONTE / SINAPI				UNID				COEFICIENTE				16.59				TOTAL / 6,62
			88323			TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					o. 13300000				20,7				2,7
			93281			GUINCHO ELÉTRiCO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016				SINAPI				CHP				003720000				19
			932g2			GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE CV - CHI DIURNO. AF_03/2016				SINAPI					0051
								TOTAL SERVICO
								VALOR:					34.60
		1.5.3. 94224 - EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019 (M)
		SERVtc0						FONTE					COEFICIENTE				PREÇO / 10				TOTAL
		87337			ARGAMASSA TRAÇO (EM VOLUME OE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÅNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019				SINAPI					0,0099000				96,33				s,S7
		88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					0,43300000				16				7.18
		88323			TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					o.433000				20,7				9,00
								TOTAL SERVIC				21,
								VALOR:				21,74
1.5.4. 94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:29 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_0712019 (M)
MATERIAL / 00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE •41• CM, RENDIMENTO							FONTE / SINAPI				UNIO				COEFICIENTE				2,22				TOTAL / 6,
								TOTAL MATERIAL: / PREÇO				S,
SERVICO / 87337 / 88316				ARGAMASSA TRAÇO (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA / PARA EMBOÇO/MASSA ONICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÅNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 / SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			FONTE / SINAPI / SINAPI				UNIO				COEFICIENTE / 0,0117					TOTAL / 6 / 3.47
88323				TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI					0.1				20.7				3.41
93281				GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV CHP DIURNO. AF_03/201ö			SINAPI					o,				19.24				0,12
93282				GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016			SINAPI				CHI				o,				18.21
								TOTAL SERVICO:
								VALOR:					20,65
	1.6.1. 98556 -IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE cor.a ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (M2)
	MATERIAL							FONTE				UNIO				COEFICIENTE				PREÇO				TOTAL

00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL. BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	SINAPI	KG	3,2000W00	3,34	10,69
					TOTAL MAT
SERVICO		FONTE		COEFICIENTE	PRECO	TOTAL
88243 / 88270	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI / SINAPI			19, / 21	2,1
					TOTAL SERVE
					VALOR:

			MATERIAL					FONTE				UNID					COEFICIENTE				PREÇO					TOTAL
			00038365					CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA					SINAPI					1,88
				MATER
				FONTE				UNIO					COEFICIENTE				PREÇO					TOTAL
			87372					ARGAMASSA TRAÇO (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) P CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019					771.7					19.29
			88309					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					0,41900000				21					8.80
			88316					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					16.9
				TOTAL SER
				VALOR:					31,
1.7.1. 91314 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE / 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
SERVICO					UNIO					COEFICIENTE				PRECO			TOTAL
90822					PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). BOX210CM, ESPESSURA DE 3¥CM. INCLUSO DOBRADIÇAS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					SINAPI
91292					BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					SINAPI			UN					214A			214,4
91304 / 100660					FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA, COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO. AF_12/2019 / ALIZAR OE 5Xt.5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PAORÄO POPULAR					SINAPI			UN					74,22			74,22 / 44
				SERVICO

				VALOR:					626, 37
	11.2.94570 - JANELA DE ALUMíN10 DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212019 (M2)
	MATERIAL					FONTE			UNIO					COEFICIENTE				PREÇO			TOTAL
	00004377					PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FEN SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO • 32 • MM					SINApl					0.13
	(W034362					JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A x L), 2 FLS. SEM BANDEIRA. / ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE. BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM. COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR					SINAPI					325.57
	00039961					SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G					SINAPI			UN					0,5233cmo				23,07			14.38
				TOTAL MATERIAL:					241,
	SERVtco					PRECO			TOTAL
	88309					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					0,51900000				21,01			10.
	88316					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					0,25900000				16
				VALOR:					256,
		1.8.1. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA					CM. AF_09/2020 (M)
		MATERtAt					UNIO				COEFICIENTE				PREÇO			TOTAL
		00020232					SOLEIRA EM GRANITO. POLIDO. TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUM OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L- •XS• CM. E- •Ž.o• CM					SINAPI					33.71			33,71
		OCkB759S					ARGAMASSA COLANTE TIPO AC					KG				1 ,29000000					2.
				TOTAL MATERIAL:
				FONTE					COEFICIENTE				PREÇO			TOTAL
		88274					MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					0.54				21,61			11
		88316					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					0,27300000				16.
				rorALSERVZo:
				VALOR:					52,

1.8.2. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M) / PRECO / MATERIAt / (1)034747 PEITORIL EM MARMORE. POLIDO. BRANCO COMUM. L- •ts• CM. E- •ao• CM, SINAPI COEFICIENTE 64.94 TOTAL / 67s / TOTAL MAT 67 / SERVICO PREÇO TOTAL / 87283 ARGAMASSA TRAÇO 1.-6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM / ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ONICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÅNICO COM BETONEIRA 400 AF_08/2019 SINAPI 401,74 2.41 / 88274 / 88316 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES / SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI / SINAPI 0,41 21,61 / 16, / 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP. COM COFA PARA asco IO" - CHP DIURNO. AF_08/2025 SINAPI CHP 0,021 24,03 / 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRtCO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 SINAPI CHI 20.90 8.32 / TOTAL SERVICOt / VALOR: 91.26
	1.9.1.1. 93128 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO. CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)
					COEFICIENTE		PRECO		TOTAL
	90447			RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU		SINAPI				2				11.29
	90456			QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).		SINAPI		UN				3,31		3,31
	90466			CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBU'ÇÅO COM DIÅMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015		SINAPI					to,		237
	91842			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, pvc. DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015		SINAPI				2,		4.1		8,36
	9rgsz			ELETROOUro FLEXIVEL CORRUGADO, pvc. ON ZO MM (1/7), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,		StNAPi				2		6
	91924			CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. MM', ANTI-CHAMA 450/750 V. p CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		SINAPI				8.		1,93		16.21
	91937			CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". pvc. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E		SINAPi				0.37		8,26		3,10
	91940			CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), pvc. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÅO. AF_12/2015		SINAR				1 ,00000000				11,48
	91953			INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). IOA/2SOV, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -		SINAPI				,00000000		20,93		20,93
					TOTAL SERVICO:
					VALOR:
	1.9.1.2. 93142 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 (UN)
					FONTE		UNIO		COEFICIENTE		PREÇO		TOTAL
	90447			RASCO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU		SINAPI				2.		s. 13
	90456			QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).		SINAPI					3,01		3,31
	90466			CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÅO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015		SINAPI				2,		10,80		23,7
	91842			ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, pvc, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		SINAPI				2,00000000				8,
	g185z			ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. pvc, ON 20 MM PARA CtRCtn / TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				M		2		6		19,64
	91926 / 91937			CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, MM'. ANTI-CHAMA 450/750 V. P / CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 / CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", pvc. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E		SINAPI / SINAPI		UN		12		2,76 / g,		34.78
					11,48
	91940			CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), pvc, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		SINAPI
	92004			TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÅO. AF_i2/2015		SINAPI		UN					40,90
					TOTAL SERVICO
					VALOR:				150,
		1.9.1.3. 97589 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)
		MATERIAL					FONTE		UNID		COEFICIENTE		PRECO		TOTAL
		00038191	FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W. BASE E27 V)				SINAPI					10,		'0.30

00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCI	SINAPi	4,
				TOTAL MATER / PRECO
			88247				AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					FONTE					COEFICIENTE					TOTAL
				SINAPI					0,2231				16,50					3,
			88264				ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SI NApl					o,				21.1					11,34
				TOTAL
				VALOR:					29,85
		1.9.1.4. 97608 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)
		MATERIAL					FONTE					COEFICIENTE				PREÇO / 'TÅRIO					TOTAL
				LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA IS W, BASE E27 (127/220 V)					SINAPI				UN					10,30					10.30
		00038775				LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO. COM GRADE, / PARA 1 LAMPADA BASE 27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA					SINAPI					55,74					ss.74
				TOTAL MATERIA
		SERVICO					FONTE				UNIO				COEFICIENTE				PREÇO					TOTAL
		88247				AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS ARES					SINAPI					16,					3,79
		88264				ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					0,551
				TOTAL SERVICO
				VALOR:					81,51
	1.9.1.5. 91926 - CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,6 MNF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
	MATERIAL					UNID				COEFICIENTE				PREÇO					TOTAL
	00001014				CABO DE COBRE, FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B, CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL MM?					SINAPI
	00021127				FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M					SINAPI					o,				4.					0.04
				TOTAL MATER / PREÇO
	88247				AUXILIAR DE ELETRtClSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					FONTE / SINApt				UNID				COEFICIENTE					TOTAL
				o,0300cnn				16,so
	88264				ELETRICISÏA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINApl					0,03000000				21.18
				TOTAL SERVICO;
				VALOR:					a76
1.9.1.6. 91862 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, pvc, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) / MATERIAL
00002689				ELETRODUTO pvc FLEXIVEL CORRUGADO. COR AMARELA. DE ZO MM					SNAB				UNIO				COEFICIENTE					TOTAL
				1,01700000
				TOTAL MAT
				COEFICIENTE				PREÇO / UNITÁRIO					TOTAL
88247 / 88264				AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / ELETRtctSTA COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES					SINAPI / SINAPI					0,12900000 / 0.1				16, / 21,1					2.13 / 2,73
				TOTAL SERVICO
				VALOR:					e, 20
1.9.2.1. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE ISA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)
MATERIAL					FONTE					COEFICIENTE				PRECO					TOTAL
00001570 / ocn34616				TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO MS / DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. BIPOLAR DE 6 ATE 32A					MM2, 1 FURO	SINAPI / SINAPI				UN				2,				0,57 / 39,					39,52
				TOTAL MATERIAL*					40.
				FONTE					COEFICIENTE				PREÇO / UNtTÅRiO					TOTAL
88247				AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					0,09				16,
88264				ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					0,09520000					2,02
				TOTAL SERVtCo:
				VALOR:					44, 24

1.9.2.2. 00042425 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTWH, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO
PROCEL). GAS HFC, CONTROLE SIFIO (UN)
1.9.2.3. 231085 - Ponto de gás pl Split até 30.000 BTU's (10m) (Pt) / MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO TOTAL / HCXÞ373 Tubo de polietileno 3/8" SEDOP 12, 16, / E00727 Tubo de cobre de 3/8" 12. 22,7 273,00 / E00726 Cabo "pp" 4x2,Smm SEDOP 12mocmoc 11, 134 / E00728 Tubo de cobre de S/gr SEDOP 12. 34, 415,80 / H00374 Tubo de polietileno 5/8" SEDOP 12, 2 29.08 / rorm MAT / FONTE COEFICIENTE PREGO TOTAL / 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP 6, 16,51 / 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 5. 21,19 10594 / 280021 MONTADOR ELETROMECÅNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 46 231,60 / TOTALSERVEO / VALOR: 1.254,

1.10.1.1. 87250 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0612014 (M2)
MATERIAL			FONTE				COEFICIENTE		PREÇO		TOTAL
00001287		PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO	SINAPI		N.12		1.07		28,		29.
00001381 / 00034357		ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS / REJUNTE CIMENTIC/O. QUALQUER COR	SINAPI / SINAPI		KG / KG				4,11		4. / 0.78
					TOTAL MATE				35.
			FONTE		UNIO		COEFICIENTE		PREÇO		TOTAL
88256 / 88316		AZULEJISTA OU LADRILHSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI					22, / 16,		10,91 / 3.48
					SERVICO
					VALOR:				49.42
1.10.1.2. 87622 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ESPESSURA 2cM. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL / 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32			FONTE / SINAPI		UNIO / KG		COEFICIENTE		PREÇO / 10 / 0.91		TOTAL / 0,46
00007334		ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI				0.43		12,07
					TOTAL MATERIAL:
					UNID		COEFICIENTE		PREÇO		TOTAL
87373		ARGAMASSA TRAÇO (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OMIDA) p CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_og/201g	SINAPI				0,031		667		20.
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI				O,		21,01		6
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI				o,		16,59		2.41
					TOTAL SERVEO:				29,
					VALOR:				3487
1.10.1.3. 88649 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÖES 46X45CM. AF 06/2014 (M)
MATERIAL			FONTE		UNIO		COEFICIENTE		PREÇO		TOTAL
00001287		PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO	SINApl				0.1		28,
00001381		ARGAMASSA COLANTE AC PARA CERAMICAS	SINAPI		KG		0.60300000		0,70		0.42
00034357		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI				0,08400000
					TOTAL MATERIAL
SERVICO					UNIO		COEFICIENTE / 0,07400000		22		TOTAL
		AZULEJISTA Ou COM ENCAR005 COMPLEMENTARES	SINAPI
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI				0.03tcmoo		16.
					TOTAL SERVE				2.1
					VALOR:				7,11
	1.10.2.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO COM PREPARO MANUAL AF_0612014 (M2)
				FONTE		UNIO		COEFtClENTE		PRECO		TOTAL

87377 ARGAMASSA TRAÇO (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI 0,00420000 614.41 2 / 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0.07 21,01 IA / 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,00 '6,59 / TOTAL / VALOR: 4.16	BFIS

1.10.2.2. 87530 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_0612014 (M2) / PREÇO / COEFICIENTE TOTAL
SERVICO / 87369					ARGAMASSA TRAÇO (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÙMIDA / PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO PREPARO MANUAL. AF_08/2019				FONTE / SI NApl					UNIO					727,21		27,34

88309					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					047				21,01					9.87
88316					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					0.17'				16,					2.84
					TOTAL SERVICO:					40
					VALOR:					40.04

				MATERIAL / 00036225		FORRO DE pvc LISO, BRANCO. REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE S MM A MM,					SINAPI					COEFICIENTE					PREÇO / UNITÁRIO / 22.62					TOTAL 24
					SINAPI	M					2.401					4,91
				039427		PERFIL CANALETA. FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO MM, '46 X 18• (L X H), COMPRIMENTO 3 M
				00039430		PENDURAI OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, / MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS					SINAPI					2,2127					4,09
				00040547		PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM					CENTO					o.02210000					19.57
				00040552		PARAFUSO, auro ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35					SINAPI	CENTO					o.03330000					33.54
				00043131		ARAME GALVANIZADO 6 BWG, O = 5.16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = a MM (0,101 KG/M), OU IO BWG, D 3,40 MM (0,0713 KG/MY					SINAPI	KG					007110000					17
				SERVK:O					UNID					COEFICIENTE					PREÇO					TOTAL
				88278		MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAR					0,567					17.51					9.93
					TOTAL SERVIC
					VALOR:					53,16
	1.12.1. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRiLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2) / TOTAL
	MATERIAL / 00007356					TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO				SINAPI					UNIO				COEFICIENTE					4.73
					TOTAL MATER
	SERVtC0					FONTE					UNID				COEFICIENTE				PREÇO					TOTAL
	88310 / 88316					PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI / SINAPI					opuooooo				22.01 / 16,					7,57
					TOTAL SERVIC
					VALOR:					13,72
		1.12.2. 102233 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (M2)					PREÇO					TOTAL
		MATERIAL / 00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA INCOLOR					FONTE / SINAPI					COEFICIENTE				22,91					3.67
					TOTAL MATERIA
		SERVICO / 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					FONTE / SINApl					UNIO				COEFICIENTE				PRECO / NT 10 / 22.01					TOTAL / 4,99
					TOTAL SERVICO:
					VALOR:
			1.12.3.150586 - Emassamento de parede cl massa acrilica (M2)					PRECO					TOTAL
					FONTE / SEDOP / SEDO?					UNIO / UN				COEFICIENTE / o,					o,				0,40 / 6,
			P00007					Lixa para parede
			P00022					Massa acrilica					TOTAL MATER
					FONTE					COEFICIENTE				PRECO					TOTAL

280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES	SEDOP		0,35000000	16,	5,81
					TOTAL SERVICO	13,51
					VALOR:	18,

280024	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	22,0'
		1.12.4. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
		MATERIAL					UNID			COEFICIENTE			PREÇO / NIT			TOTAL
		00005318 / 00007311			SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS / TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO			SINAPI / SINAPI					0,01			12,04 / 24			0,17 / 3.46
							TOTAL MA
							FONTE			UNIO			COEFICIENTE			PREÇO			TOTAL
		88310			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI					0,380			22,01
							TOTAL SE
							VALOR:
	1.13.1. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)
							COEFICIENTE			PREÇO tTÁR			TOTAL
				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES			SEDOP					OAOOOOODO			16,			6,
							TOTAL
							VALOR:			6,03
2.1.1. 010767 - Barracão de madeira (incl. instalações) (M2)
MATERIAL / DCX)015 Tábua de madelra forte 4m						FONTE / SEDOP			UNID			COEFICIENTE			PRECO			TOTAL / 22.
000061			Fechadura de sobrepor comum			SEDOP
DOOOOI			Parafuso fo S/16" c: 110mm			SEDOP					o,
000344 / 000019			Arruela eoneava em PVC / Régua 4 m apar.			SEDOP / SEDOP			Dz			o,			O,			0.33 / 12.
000081			21/2"X10			SEDOP					0,50000000					s.
D00016			Tábua de madeira branca 4m			SEDOP					o,					28.so
DOOZ81 / DCI)062			Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca / Dobratfiça 3"x3" com parafuso			SEDO? / SEDOP					0,17			150. / 14.			2S,sc / 2,78
000002			Massa de vedação			SEDOP			KG			0,04					ose
DOOOS9 / D00049			Cadeado NO. 30 / Telha fibrotex (1.22xO.SSm) e—4mrn			SEDOP / SEDOP			UN			o,			20.			0,40 / 11.89
000060			Aldrava p/ cadeado )			SEDOP			UN			o,			6,
SERVtco							TOTAL / PREÇO
170081			Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e flaçao) ate 200W			FONTE / SEDOP					COEFICIENTE					TOTAL / 31.
180093			Caixa sifonada de PVC c/ grelha - ItI)x100x50mm			SEDOP			UN			o. 12500000			19,			2.
180095			Registro de gaveta s/ canopla -1/2"			SEDOP					0,02500000			62.
180102			Tubo em pvc - 100mm (LS)			SEDOP					0.15000000			33, 1
180299			Tubo em PVC -75mm (IS) / Ponto de agua (inci. tubos e conexees)			SEDOP / SEDOP					o, 15000000			25.1			3.77 / 65.14
180349			Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas			SEDOP					o.			1 359,91
180350			Sumidouro pre-moldado cap= IO pessoas			SEDOP			UN			0,02			1274. t			31.
180352 / 190090			Caixa em alvenaria de 60x60x80crn c/ tpo. concreto / Bacia sifonada de louça c/ assento			SEDOP / SEDOP			UN			o,			551.1 / 392,77			27.56 / 19.64
190218			Chuveiro em PVC			SEDOP			UN					27.33			t .37
190224 / 190232			Caixa de descarga plastica - externa / Lavatorio de louça e valv.			SEDOP SEDOP			UN			O,			129.78 / 427.			6,49 / 21,3
280013			CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SEDOp					20.			62.46
280026			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SEDOP					16.00			99,
							TOTAL SERVICO
							VALOR:					509,35
2.2.1. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) / FONTE UNID COEFICIENTE							PRECO TOTAL
88309 / 88316			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPi					0,131			21,01 / 16.sg			2,76 / 4.28

				TOTAL SERVICO
				VALOR:					7.
				2.22.97647 - REMOÇAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, MET AF_12/2017 (M2) / SERVICO					A E CE					ICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. / PRECO
				88316 / 88323					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					FONTE					TOTAL
				SINAPI / SINAPI					0.097toom					20.7					1,03

				rorAL SERVICO					2,
				VALOR:					2.
			2.2.3. 97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
			SERVICO					FONTE					COEFICIENTE					PREÇO					TOTAL
			88316					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES					SINAPI					0,20860000					16					3
			88323					TELHAOISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					o, 10620000					20,7					2,21
				TOTAL SERVICO					5,
				VALOR:
		2.2.4. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AE12/2017 (M3)
				FONTE					UNID					COEFICIENTE					PREÇO					TOTAL
		88309					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					0,22SOOOOO					21,01					4,73
		8016					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					2,32480000					38,57
				rolAL SERVtCO;					43,
				VALOR:
	2.3.1. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE vÅo. AF_03/2016 (M)
	MATERIAL / 00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS OE MADEIRA DE BASE OLE					FONTE / SINAPI					COEFICIENTE					PREÇO / 6					TOTAL
	00004491					PONTALETE '7.5 X 7,S• CM EM PiNtJS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO					SINAPI					6.81					8.
	00029017					ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO •a.2 A 12,S• MM, COBRIMENTO 20 MM					SINAPI					UN
				6.					0.1
				TOTAL MATERIAL:
				FONTE					UNID					COEFICIENTE					PRECO					TOTAL
	88309					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					o.					21.01
	88316					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					0.1					16,					3,20
	92270					FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM.					SINAPI					0,30000000					135.73					40,7
	92791					CORTE E DOBRA DE Aço CAGO. DIÅMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015					SINAPI					KG					0,30800000					9,					3.
	94970					CONCRETO FCR - 20MPA, TRAÇO (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA • PREPARO MECÅNtCO COM BETONEIRA L. AF_07j2016					SINAPI					0.01200-tm
				TOTAL
				VALOR:					69,66
2.3.2. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE M DE VÃO. AF_03/2016 (M)
				FONTE					COEFICIENTE					PRECO					TOTAL
				DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE O					SINAPI					0,00700000					6,
00004491					PONTALETE •7,5 X 7,S• CM EM PINOS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -					SINAPI					0,22-ooowc					6.81
00039017					ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO. PARA VERGALHAO •4.2 A 12$ MM. COBRIMENTO 20 MM					SINAPI					UN					0,17					1,02
				TOTAL MATERIAL / PRECO
88309					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					UNIO					COEFICIENTE					21					7,56
88316 / 92270					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA, C- 25 MM.					SINAPI / SINAPI					16 / 13573					2,99
92793					CORTE E DOBRA DE AÇO CASO. DIÅMETRO DE MM, UTILIZADO EM / ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015
				SINAPI					KG					o.79000000					7,71
94970					CONCRETO FCK 20MPA, TRAÇO (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÅNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016-					SINAPI					44144					10,
				TOTALSERVico:

2.3.3. 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA vÄos DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
cm02692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLE	SINAPI		0,00
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO •4.2 A tzs• MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI		6.	0.1
				TOTAL MATERIAL:
SERVtC0		FONTE		COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES	SINAPI		0,3600W00	21.01
88316 / 92270	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES / FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA. E MM.	SINAPI / SINAPI			16.59 / 135.73	2.99 / 54,29
	CORTE E DOBRA DE AÇO CASO. DIÅMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/201S	SINAPI		0,49000000
92792
94970	CONCRETO FCR 20MPA. TRAÇO (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÅNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,024	441
				t0TAL SERVIC
				VALOR:

2.4.1. 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 (M2)
MATERIAL			FONTE		UNIO		COEFICIENTE		PRECO			TOTAL
00004408	RIPA NAO APARELHADA '1,5 X 5• CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM OU		SINAPI				2.57300000		2,04			s,
00004425	VIGA NAO APARELHADA •t3 X 12• CM. EM MACARANDIJBA, ANGELIM OU		SINAPI				0,73500000		22.
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO •S X 6• CM, EM MACARANOUBA, ANGELIM OU		SINAPf					ffi,71			25,02
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)		SINAPI		KG		0,07		15,71
00039027	PREGO DE ACO P0LIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)		SINAPI		KG		0,0000000					0,71
00040568	PREGO OE ACO POLIDO COM CABECA 22X 48 ca 1/4 X 5)		SINAPI		KG		O,		MA
SERVEO					UNID		COEFICIENTE					TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI				0,40200000		17,54
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI				0,40000000					8.32
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016		SINAPI				0,04120000					0,79
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016		SINAPI		CHI		0,057 t		18.21
					TOTAL
					VALOR:					66,29
2.4.2. 94445 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 (M2)
MATERIAL		FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO				TOTAL
w007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA. TIPO COLONIAL. CANAL, PLAN. / PAULISTA. COMPRIMENTO DE •44 A CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE	SINAPI		MIL				gsg.oo				23,60
					TOTAL MATERIAL:					23.
SERVKO / 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE / SINAPI				COEFICIENTE		PREGO / t5,sg				rOTAL / 6.62
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI				o, 13300000		20,7				2.76
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI		CHP		o,		19,24				07
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI		CHI		0,05160000
					TOTAL
					VALOR:					34,
2.4.3. 94224 - EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M)
		FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO			TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIOA / PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. / PREPARO MECÅNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.					S,
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI / SINAPI				0,43300000					7,16 / 9.00
88323

2.4.4. 94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
MATERIAL		FONTE	UNIO	COEFICIENTE	PRECO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA COMPRIMENTO DE •41• CM, RENDIMENTO	SINAPI		3,	2,22	6.66
				TOJAL MATERIA
SERVtCO			UNIO	COEFICIENTE	PRECO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA / PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÅO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	96,33	6.
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI		0,20900000	16,
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI		o, 16400000	20,7	341
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	19,24
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV • CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	000970000	18,21
				TOTAL SERVICO
				VALOR:		20,

2.5.1. 91318 -KIT DEPORTADE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU M DIA). PAD OPOPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE / 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
					UNIO				COEFICIENTE			PRECO			TOTAL
90820		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, RA DE 3SCM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					SINAPI			UN					269.1			269.14
91292		BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					SINAPI			UN				,00000000			214			214.4
100660		ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR					SINAPI					9.					43,10
					tOTAL SERVICO
					VALOR:
	2.5.2. 91320 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE / 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
	SERVICO					FONTE		UNID				COEFICIENTE			PREGO			TOTAL
	90822		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 80X210CM. / ESPESSURA DE 3.5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,					SINAPI					292.80
	91292		BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA. FIXAÇÅO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÅO.					SINAPI					214,4			214
	100660		ALIZAR DE 5X1.5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR •					SINAPI					10,			4.4			44.
					TOTAL SERVIC					552, t
					VALOR:
	2.5.3. 91321 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PAD O POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE / 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 UN
	SERVICO					FONTE					COEFICIENTE			PREÇO			TOTAL
	90823			PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM. / ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÅO.				SINAPI					354 A
	91292 / 100660			BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. / ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR				SINAPI / SINAPI				UN					214.4			214. / 45.80

					JOTAt SERViC0					614,7
					VALOR:					614,
	2.5.4. 94573 - JANELA DE ALUMiN10 DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
	MATERIAL					FONTE				UNIO			COEFICIENTE					TOTAL
	00004377			PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FEN SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO • 32 • MM					SINAPI					7.			0.1
	00034364			IANELA DE CORRER EM ALUMINIO. 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS. BANDEIRA COM BASCULA. ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE. BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR					SINAPI				UN					4S8.94			ass,l

00039961 SILICONE ACÉTICO USO GERAL 'NCOLOR 280 G StNAPt o,soooooo 22, 12. / TOTAL / SERVtCO FONTE UNIO COEFICIENTE PRECO / IT TOTAL / 88309 PEDR8RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,96moooo 21,01 20,1 / 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,48000000 16, / TOTAL SER 28, / VALOR: 297, 1
	2.5.5. 94570 - JANELA DE ALUMiN10 DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
	MATERIAL					FONTE					COEFICIENTE			PREÇO					TOTAL
	00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA CABECA CHATA E FENO SIMPLES. DIAMETRO MM, COMPRIMENTO • 32 • MM				SINAPI			UN					o, 13
	00034362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO. 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS. SEM BANDEIRA, / ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR				SINAPI			UN			0,69400000			32S,57					225.9
	00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G				SINAPI					0,62330000			23.07					14,38
					TOTAL MATER
	SERVICO					UNID			COEFICIENTE			PREÇO					TOTAL
	38209	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES				SINApl					0,51900000			21.01					10,90
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					0,25900000					4,30
					TOTAL SERVtCO:
					VALOR:					256,69
	2.5.6. 94569 - JANELA DE ALUMiNlO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) / MATERIAL PREÇO
	00000601		JANELA MAXIM AR EM ALUMtNto. go X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE A 14 CM, COM VIDRO. SEM GUARNICAO/AUZAR	SINAPI					TOTAL

	00004377		PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FEN SIMPLES, DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO • 32 • MM	SINAPI					24.
	00039961		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI			UN				1,2467		23,0					28.7
					TOTAL MATER
	SERVICO			FONTE			UNIO				COEFICIENTE		PRECO / U ITÅR'O					TOTAL
	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SI NApl					,70700000		21					35,86
	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI					0,85300000		16,59					14,1
					TOTAL SERVICO•
					VALOR:					416,4
	2.6.1. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_0912020 (M)
	MATERIAL				FONTE					UNID		COEFICIENTE		PREÇO					TOTAL
	00020232	SOLEsRA EM GRANITO. POLIDO. TIPO ANDORINHA/ QUARTZI CASTELO/ CORUM / OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. •ts• CM, E: •ZO• CM			SINAPI					33,71					33,71
	00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC			SINAPI					KG		,29000000					2,
	SERVICO					TOTAL MATER
	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			FONTE / SINAPI					COEFICIENTE		21.61					TOTAL / 11,
	88316	SERVEN TE COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES			SINAPI					0,27300000					4.
					AL SERVE
					VALOR:					5a 82
	2.6.2. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA COM ADITIVO. AF_11/2020 (M) / MATERtAL P ECO
	00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM. 'Is• CM. E: •2,O• CM,			FONTE / SINAP'			UNIO				COEFICIENTE		64.94					TOTAL / 67,54
					TOTAL MATERtA
	SERVIc0					UNID				COEFICIENTE		ÁRI					TOTAL
	87283	ARGAMASSA TRAÇO (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÛMIDA) COM / ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ONICA/ASSENTAMENTO DE / ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_OS/2019			SINAPI					401,74
	88274	MARMORISTA/GRANfTElRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI					0,41900000		21.61					9,

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	3.47
				91692				SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM / COIFA PARA DISCO - CHP DIURNO. AF_08/201S					SINAPt					CHP					0,021					24,03
				91693				SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR POTÊNCIA DE SHP, COM / COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015					SINAPI					CHI					20,90
				TOTALSERVICO					23,
				VALOR:					91,26
			2.7.1.1. 93128 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_0112016 (UN)
			SERVICO					FONTE					COEFICIENTE					PREÇO					TOTAL
			90447					RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU					SINAPI					2					5,13					11,29
			90456					QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).					SINAPI					UN					.00000000					3,31					3,31
				CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÅO COM DIÅMETROS MENORESOU IGUAIS A 40 MM. AF_Q5/2015					2					2376
			91842					ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, pvc. DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUIT TERMINAS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					SINAPI					2,00000000
			91852					ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ON ZO MM PARA CIRCUI / TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					SINAPI					2					6
			91924					CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. MMZ. ANTI-CHAMA 4SO/7SO V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE12/2015					SINApl					16.21
			91937					CAIXA OCTOGONAL X 3". pvc, INSTALADA EM LAIE - FORNECIMENTO E					SINApl					UN					0,37500000					8.26
			91940 / 91953					CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO). pvc, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201S / INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), IOVEOV, SUPORTE E PLACA					SINAPI / SINAPI					UN / UN					11.0

				TOTAL
				VALOR:					112.
		2.7.1.2. 101881 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN IOOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
		MATERIAL					UNID					PRECO					TOTAL
		00012042					QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO. DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 40 DISJUNTORES DIN. A					SINAPI					529.1					529,1
				TOTALMAT
				FONTE					UNID					COEFICIENTE					TOTAL
		87367					ARGAMASSA TRAÇO in:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIOA / PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA OE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019					SINAPI					M3					0,0180cx)					13,
		88247 / 88264					AUXILIAR OE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINApl					H					0,6384					16, / 21.1g					10,53 / 13,9
				SERVICO:
				VALOR:					666,
2.7.1.3.101895 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1012020 (UN)
MATERIAL					UNIO					COEFICIENTE					PRECO					TOTAL
00001578 / 00002391					TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2. 1 FU E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO MB / DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ILSA					SINAPI					UN					3					3. / 264.1					9.27 / 264,1
				TOTAL MATERIAL:
SERVICO					UNID					COEFICIENTE					PRECO					TOTAL
88247					AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPt					16.50					21.83
				ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					t ,32320000					21,1					28,

				VALOR:					323.
	21.1.4.93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
	MATERIAL					COEFICIENTE					pRECO					TOTAL
	00001570 / 00034653					TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, FURO / E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO MS / DISJUNTOR TIPO MONOPOLAR DE 6 ATE 32A					SINAPI / SINAPI					UN					o. / 6.					0.57 / 6,
				TOTAL MA
				UNID					COEFICIENTE					10					TOTAL

				88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SI N API 16,3) 0,58 / 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI o, 21.18 / TOTAL SERVICO: / VALOR: 8.78
				21.1.5.93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÅO. AF_10/2020 (UN) / MATERIAL UNIO COEFICIENTE PRECO TOTAL / 00001570 / 00034653 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, FURO / E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO MS / DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR ATE 32A SINAPI / SINAPI UN / UN o, / 6. 6,89 / TOT MATERIAL: 7 / SERVtco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO TOTAL / 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,04 16, o, / 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,04 21.1 1,01 / TOTAL SERVICO: / VALOR: 9.24
				21.1.6. 97589 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)
				MATEŒUAL					FONTE					UNID					COEFICIENTE					TOTAL
				00038191 / 008773					LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 21.' BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) / LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENC					SINAPI / SINAPI					UN					10. / 4					10.

				TOTALMATER
				SERVtco					FONTE					COEFICIENTE					PRECO					TOTAL
				88247 / 88264					AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAR / SINAPI					0,2231					16,50 / 21.1					3. / 11.34
				TOTAL SERVICO
				VALOR:					29,85
				2.7.11. 97608 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 (UN)
				MATERiAL					PREÇO / 10					TOTAL
				00038191					LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)					UN					100000000					10.
				00038775					LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, / PARA 1 LAMPADA BASE 27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA					SINAPI					UN					ss,7
				TOTAt MATERIAL!
				COEFICIENTE					PRECO					TOTAL
				88247					AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					stNAPi					16,					3,
88264					ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					0,551					2t.te					11,69
				TOTAL SERVtCO:					15,
				VALOR:					81,51
	2.7.1.g. 91926 - CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 4501760 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
	MATERIAL					UNIO					COEFICIENTE					PREÇO					TOTAL
	00001014					CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE OU S, ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAM BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2					SINAH
	00021127					FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X S M					SINAPI					UN					omg•ooooo					4,
				TOTAL MATERIA
				FONTE					COEFICIENTE					PREÇO					TOTAL
	88247					AUXILIAR DE ELETRICISTACOM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					16.50					0.50
				ELETRICtSTA craM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					0,03000000					21.18					0.64
				TOTAL SERV
				VALOR:					2.76
		21.1.9. 91852 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, pvc, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)
		MATERIAL					UNID					COEFICIENTE					PRECO					TOTAL
		00002689					ELETRODUTO PVCFLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM					SINAPI					1,01
				TOTAL MATERIAL
				FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO TOTAL / 88247 / 38264 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / ELETRICJSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI / SINAPI o, 12900000 16.50 2,13 / TOTAL SERVIC / VALOR: s,
				2.7.1.10. 93142 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) IOA/250V, CAIXA E A, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 (UN
				90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU					SINAPI					COEFICIENTE					PREÇO / 513					TOTAL / 11,29
				90456					QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).					SINAPI					3,31					3.31
				90466					CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÄO COM / DtÅMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015					SINAPI
				2					10.30					29.76
				91842					ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, pvc, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					SINAPI					2,00000000
				91852					ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, pvc, DN 20 MM (1/2"'. PARA CIRCUI / TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					2					6
				91926 / 91937					CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. MMI, ANTI-CHAMA 450/750 V, p CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1Z/2015 / CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". pvc. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E					SINAPI / SINAPI					12, / 0,37					2,7
				91940					CAXA / - FORNECIMENTO
				RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), pvc, INSTALADA EM PAREDE E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					SINAPI					11,48					11.48
				92004					TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T IO A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					SINAPI					40					40.
				TOTAL SERVEO:
				VALOR:
			21.2.1. 231085 - Ponto de gás p/ Split até 30.000 BTU's (10m) (Pt) / MATERIAL					PREÇO
			H0037Ä					Tubo de polietileno 318"					SEDOP					UNIO					COEFICIENTE / 12.					TOTAL / 16.
			E-00727					Tubo de cobre de 3/8"					SEDOP					12.					22,7					273.00
			E-00726					Cabo "PP' 4x2.Smm					SEDOP					12.					134.40
			E00728					Tubo de cobre de 5/8"					SEDOP					12					34.
			H00374					Tubo de polietileno 5/8"					SEDOP					1200000000					2,34					28.08
				TOTAL MATER
			SERVICO					UNID					COEFICIENTE					PREÇO					TOTAL
			280007					AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS					SEDOP					6,					16.51					99.04
			280014					ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SEDOP					smoooooo					21,1
			280021					MONTADOR ELETROMECÅNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SEDOP					5,					46					231.60
				TOTAL SERVICO•
				VALOR:					1.254,04

2.7.2.2. 00042425 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE SIFIO (UN)
				VALOR:					1.928,
21.2.3.93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
MATERIAL					FONTE					COEFICIENTE		PRECO		TOTAL
00001570 / 00034616		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO / E COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 / DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A		MM2, FURO	SINAPI / SINAPI		UN / UN			2,		0,57 / 39,52		1,14 / 39,
				TOTAL MATER				40,
				FONTE		UNIO			COEFICIENTE				TOTAL
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES			SINAPI
88264		ELETRtctSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI					o,		21,1		2.
				TOTAL SERVE .
				VALOR:				44,
	2.8.1.1. 231084 - Ponto de dreno p/ Split (10m) (Pt)
	MATERtAt					FONTE		UNID			COEFICIENTE		PREÇO / TÁRtO			TOTAL
	H00006		Tubo em PVC-JS - 2Smm (IH)			SEDOP					12		4,76			57,i2

				H00093 Joelho/Cotovelo 900 em PVC • JS - 25mm-LH SEDOP 2, / H00373 Tubo de polietileno 3/8" SEDOP 12. 1,38 16,56 / TOTAL MATERIA / SERVICO / 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDO? UNIO COEFICIENTE PRECO / 16.51 TOTAL / 49 / 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES SEDOP 3, 21,19 53. / TOTAL SERVICO / VALOR: 17a23
			2.8.2.1.180845 - Revisão de ponto de esgoto (Pt)
			SERVICO						FONTE					UNIO					COEFICIENTE					PRECO					TOTAL
			180214					Ponto de esgoto (íncl. tubos. conexoes,cx. e ralos)					SEDOP					ogooooooo					337,80					135,1
									TOTAL					135.
									VALOR:					136,12
		2.8.3.1. 180844 - Revisão de ponto de água (Pt)
		SERVEO / 180299 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)							SEDOP					UNID					COEFICIENTE					PREÇO / 434,29					TOTAL / 130,29
									TOTAL SERV'CO
									VALOR:					mz•g
	2.9.1. 86939 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. X 35,5' CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM pvc, / VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)
	SERVICO								FONTE					UNIO					COEFICIENTE					PREÇO				TOTAL
	86879						VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO. COM OU SEM LADRÅO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					SINAPI					UN					6.13
	86883						SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM pvc 1 X 1.1/2 • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. / ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO					SINAPI					UN					t.00000000					7.
									BRANCO. 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E					SINAPI					UN					7,57
	86902 / 86906						LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, •44 X 35,5• CM, PADRÃO POPULAR					SINAPI					UN					1 ,00000000					215.91				2-ts,ÿi
							TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2?					OU 3,'4?, PARA LAVATORIO. PADRÃO					46.				46,0
									AL stqvto•
									VALOR:
2.9.2. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXiVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
8688S ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 40CM • FORNECIMENTO									FONTE					UNIO					COEFICIENTE					PREÇO / 9					TOTAL / 9,88
					VASO					SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA
									SINApt					UN					1 .OOOOOOOO					356.26
									TOTAL SERVE
									VALOR:					386, 1
2.9.3. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL									FONTE					UNIO					COEFICIENTE					PRECO					TOTAL
00000377					ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL					SINAPI					1 ,00000000					26,					26.
									TOTAL MATERIA
									FONTE					UNID					COEFICIENTE					PREÇO					TOTAL
88267 / 38315					ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI / SINAPI					o. 15360000					16.59					0.90
									TOTAL SER
									VALOR:
2.94. 86920 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 301- OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM pvc, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
SERVICO / 86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, OU EQUIVALENTE									FONTE					UNID					COEFICIENTE					PREÇO					TOTAL
									PARA PIA. TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM INSTALAÇÃO. AF_01/2020 / pvc X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÄO		SINAPI / SINAPI					UN					6.1 / 10					10.26
86879					VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? / LADRÃO -FORNECIMENTO E stFÄo DO TIPO FLEXIVEL EM
86913					TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 2/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR					17,74					17,74
									TOTAL SERVICO:
									VALOR:
2.9.5. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM pvc, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 314?, PI COZINHA, PADRÃO POPULAR FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN) / PRECO / UNID TOTAL
86884						ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM FORNECIMENTO E					FONTE / SINAPI					COEFICIENTE					7					7
86889						BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO. DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA					SINAPI					347,					347,
86911						TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					SINAPI					,00000000					39,					39.09
86935						CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM pvc - FORNECIMENTO E					SINAPI					UN					235,81					235,91
									rorAL
									VALOR:					629,85
2.9.6. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL									COEFICIENTE					PREÇO					TOTAL
00011758						SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM					SINAPI					1,00000000					65go					65.90
									TOTAt MATERIA
									COEFICIENTE					TOTAL
88267						ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					0,31620000					20					6
88316						SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					o,					16.59
									SERV
									VALOR:					74.
2.9.7. 190797 - Porta papel higiénico - Polipropileno (UN)
MATERIAL									FONTE					UNID					COEFICIENTE					PREÇO / 10					TOTAL
H00372						Porta papel higiénico - polipropileno					SEDOP					UN					59.
									TOTAL MATERIAL:					59,
									FONTE					COEFICIENTE					PREGO					TOTAL
280004 / 280023						AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SEDOP / SEDO?					0,40000000					16.64 / 21,01					6, / 8,40
									TOTAL SERVICO
									VALOR:					72,

2.9.8. 00001370 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (UN)
				VALOR:			87.01
2.9.9. 95472 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL					COEFICIENTE	PRECO		TOTAL
00006142	CONJUNTO DE UGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL. EM PLASTiCO	SINAPI	UN			6.24		6.24
					TOTAL MATERIA
		FONTE	UNIO		COEFICIENTE	PRECO		TOTAL
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN			618.		618,
					TOTAL SERVIC
					VALOR:

2.9.10. H00392 - Assento sanitário pi PNE (UN)
				VALOR:
2.9.11. 100869 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 (UN)
		FONTE	UNIO		COEFICIENTE				TOTAL
000043S1	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR / SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA OE NYLON TAMANHOS-8	SINAPI			6,00000000	11,94			71,64
cm36206	BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO CM. DIAMETRO	SINAPI

2.9.12. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL					FONTE			UNID			COEFICIENTE					PRECO					TOTAL
00036081					PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PE / SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 / BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO		SINAPI / SINAPI			UN / UN			E,					11,94 / 157,					71,64 / 157.
					TOTAL MATERIAL:

SERVEO					UNID			COEFICIENTE					PRECO					TOTAL
88267 / 88316					ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI / SINAPI					20,					4,
					TOTAL SERVICO:					24,
					VALOR:
	2.9.13. 100874 - PUXADOR PARA PCO, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
	MATERIAL					FONTE					COEFICIENTE					PREÇO / NITÅRto					TOTAL
	00004351 / 00036204					PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PE / SANITARIA INCLUI PORCACEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHOS* / BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAME		SINAPI / SINAPI			UN					11,94 / 133,1					71 / 133, 14
					AL MATERIAL•

					FONTE			UNIO			COEFICIENTE					PRECO					TOTAL
	88267					ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINApl					o,					20					19
	88316					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI					0,29880000					16.					4,96
					TOTAL SERVICO.
					VALOR:					229, 1
	2.10.1. 201507 - Extintor de incendio ABC - 6Kg (UN)
	MATERIAL					FONTE			UNID			COEHCIENTE					PRECO / ITÅRIO					TOTAL
	000419					Extintor de incêndio ABC - BKg		SEDOP					,00000000					182,50					182,
					TOTAL MATER
	280004 AJUDANTE OE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					FONTE / SEDOP			UNID			COEFICIENTE					PRECO / 16,64					TOTAL / 8,
	280023					PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDOP					O,sooooooc					21.01					10,51
					TOTAL SERVKO:
					VALOR:					199.52
				2.10.2. 97599 - LUMI ADE EMER NCIA, COM 30 MPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇ O. AF_02/2020
				MATERIAL / O(D8774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LJTIO				FONTE / SINAPI				UN		COEFICIENTE				PREÇO / 24,24					TOTAL / 24.24
					TOJAL

					FONTE					COEFICIENTE				PREÇO					TOTAL
				88247 / 88264	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI / SINAPI					0.07				16					3,
					SER
					VALOR:					29,
		2.10.3. 00037556 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, X CM, EM pvc MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)
					VALOR:					20,
			2.11.1.1. 87250 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2) / PRECO / TOTAL
			MATERIAL					UNIO				COEFICIENTE

00001287	peso EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO	SINAPI	N.12	28,	29.
				ARGAMASSA COLANTE AC PARA CERAMtCAS / REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR				SINAPI / SINAPI					KG / KG					6, 14000000					4.11					4, / 0.7
	00001381 / 00034357
				TOTAL MATER
	SERVICO					COEFICIENTE					PREÇO					TOTAL
	88256					AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					22,					10,91
	88316					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					0,21000000					16,59					3.
				TOTAL SERVICO:
				VALOR:					49.42
	2.11.12.88649 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÖES 45X45CM. AF_06/2014 (M)
	MATERIAL					FONTE					COEFICIENTE					PRECO / 10					TOTAL
	00001287					PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO					SINAPI					28.					4
	00001381					ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS					SINApl					KG
	00034357					REJUNTE CIMENTICIO. QUALQUER COR					SINApt					KG					0,08400000					4,11
				TOTAL MA
	SERVICO					FONTE					UNID					COEFICIENTE					PREÇO					TOTAL
	88256					AZULEJISTA OU LADRILHiSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					22,27
	88316					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI					0,03100000					0,51
				TOTAL SERVICO;					2,
				VALOR:					7,11
2.11.2.1. 87267 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_0612014 (M2)
MATERIAL					FONTE					COEFICIENTE					PRECO / ITÅRIO					TOTAL
000536					REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MENOR OU IGUAL A 3,				SINAPI					1 ,06000000					31,
00034357					ARGAMASSA COLANTE AC PARA CERAMICAS / REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR				SINAPI / SINAPI					KG / KG					4,86000000					0,70 / 4,11					3.40
				TOTAL MATERIA
				FONTE					UNIO					COEFICIENTE					PRECO					TOTAL
88256					AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					22,27					IS,sg
88316					SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					o,					16,					6,14
				TOTAI SERVICO:					21,
				VALOR:
			2.12.1. 96485 - FORRO EM RÉGUAS DE pvc, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
			00036225 FORRO DE pvc uSO, BRANCO. REGUA DE 20 CM. ESPESSURA DE 8 MM A IO MM.					FONTE / SINAPI					UNIO					COEFICIENTE					PREÇO / 23					TOTAL / 24,60
				SINAPI					2,401					11,
			00039427	PERFIL CANALETA. FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E MM. X 18• (L X H), COMPRIMENTO 3 M
			00039430	PENDURAI OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO. / MOLA E REBITE' PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS				SINAPI					UN					2,2127					4,09
			00040547 / 00040552	PARAFUSO ZINCADO. AUTOBROCANTE, FLANGEADO. MM X 19 MM / PARAFUSO. AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6.35				SINAPI / SINAPI					CENTO / CENTO					19,57 / 33.					0,43
				ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D : 5,16 MM (0,157 KG/M). OU 8 BWG, D MM (0,101 KG/M), OU 10 MM (0,0713 KG/M) / D				SINAPI					KG					0,071'					17
			00043131
				TOTAL MATERIA
			SERVICO					FONTE					UNIO					COEFICIENTE					PREÇO					TOTAL
			88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					o.S720000					17,51					9.93
				SERVICo
				VALOR:					53,1
		2.13.1. 95626 -APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRiLlCA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)
		MAtERtAL / 00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO					FONTE / SINAPI					UNIO					COEFICIENTE					PRECO / 23,5					TOTAL / 4.7
				TOTAL MATERIAL:
		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					FONTE / SINAPt					UNID					COEFICIENTE					ECO / 22,01					TOTAL / 7.57
		88310

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI		0	16,
					TOTAL SERVtco
					VALOR:

R	ica

## BFIS
	2.13.2. 102233 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (M2) / MATERIAL					PREÇO
	00007340					IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR				FONTE / SINAPI					COEFICIENTE				22.54				TOTAL / 3,67
				TOTAL MATERtA1.				3,
				FONTE					COEFICIENTE				PREÇO				TOTAL
	88310					PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					0,2269000				22,01				4,
				TOTAL
				VALOR:				8,
			2.13.3.150586 - Emassamento de parede cl massa acrilica (M2)
			MATERIAL / P00007 Lixa para parede					FONTE / SEDOP			UNIO / UN				COEFICIENTE				PREÇO				ÄOTAL / 0,40
			P00022				Massa acritica				SEDOP					6.23
				TOTAL MATERIAL:
			SERVCO					UNID				COEFICIENTE				PREGO				TOTAL
			280024 / 280026				PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SEDOP / SEDO?					0135000000				22,0 t / 1660				7,70
				ta,si
				VALOR:				18,88
		2.13" 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_0112021
		MATERIAL					FONTE			UNID			COEFtClENTE					TOTAL
		00005318 / 00007311			SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS / TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO				SINAPI / SINAPI					0,01400000					12,04 / 24			0,1 / 3.46
				TOTAL MATER / PREÇO			3.
		88310			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					COEFICIENTE					22,01			TOTAL / 8.37
				AL SERVKO
				VALOR:					11,
2.14.1. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)
MATERIAL / 00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO					FONTE				UNID				COEFICIENTE			PRECO / IT to / 5.					TOTAL / 5.
				TOTAL MATERIAL:					5,
SERVICO					FONTE				UNIO				COEFICIENTE			PRECO o					TOTAL
88316				SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					0.1			16.59					2,
				JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI					0,0391			20,					o,
				TOTAL SERVICO
				VALOR :
2.142. 161387 - Vidro temperado fume e= 8mm com ferragens (M2)
MATERIAL / D00291 Vidro temperado furné e: 8mm					FONTE / SEDOP					COEFICIENTE			462.50				TOTAL 46250
				TOTAL MATER
SERVICO / 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SEDOP				UNID				COEFICIENTE			PRECO / 16.60				TOTAL / 16,60

180030	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP		100000000	21,07	21,0
					AL SERVtcot	37,
					VALOR;	496.4

### BFIS
Ru
	2.14.3. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)
	SERVtC0 / 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					FONTE / SEDOP			UNto			COEFICIENTE			PREÇO			TOTAL / 6,64
						TOTAL			6,
						VALOR:			6,03
2.14.4. 241318 - Placa de inauguraçäo em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) (UN)
MATERtAL / D00142 Placa de Inauguraçäo em aço inox/letrag bx. relevo- (40 x 30cm)						FONTE / SEDOP			UNIO / UN			COEFICIENTE			PRECO / 772.50			TOTAL / 772,
						TOTAL MATER
28(m4 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						SEDOP			UNID			COEFtCENTE			PREÇO / 16.64			TOTAL / 8
280023			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SEDOP					o.saoooooo			21
						TOTAL SERVIC
						VALOR:
		2.14.5. C0864 - CONJUNTO DE MASTRO PI TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)
		10749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP)					FONTE / SEINFRA			UNIO			COEFICIENTE			PREÇO			TOTAL
						TOTAL EQUIPAMENTtx
		MAO DE OBRA					UNIO			COEFICIENTE					TOTAL
		10040			AJUDANTE DE ARMAOOR/FERREIRO					SEINFRA					23000000			16,26			38,10
		10041			AJUDANTE DE CARPINTEIRO					SEINFRA					3,
		10045 / '0121			AJUOANTE DE PINTOR ARMADOR/FERREIRO					SEINFRA / SEINFRA					3,			20,1			47.05
		10498			CARPINTEIRO					SEINFRA					3,			20.10			70
		11328 / 12391			LADRILHiSIA / PEDREIRO					SEINFRA / SEINFRA					s,sooooooo			20,1 / 20, 10			38,
		12543			SERVENTE					SEINFRA					12,			14,
						TOTAL MAO DE OBRA.
		MATERIAL / 10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG					FONTE / SEINFRA			UNID / KG			COEFICIENTE			PRECO			TOTAL / 6.79
		'0108			AREIA GROSSA					SEINFRA					o,			55.			27.50
		10163			AÇO CA-50					SEINFRA			KG			33					148,74
		10280			BRITA					SEINFRA					o. '6000000			76,			12,
		10441			CAL HIDRATADA					SEINFRA			KG			7					8,01
		10526 / '080s			CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X / CIMENTO PORTLAND					SEINFRA / SEINFRA			N.12 / KG			3.30-000000			21			70,1
		10965 / '1061			DESMOLDANTE PARA FORMAS / ELETRODOS					SEINFRA / SEINFRA			KG					8,30			14.

		11100 / 11332			ESMALTE SINTETtCO / LADRILHO HIDRAUUCO DE UMA COR					SEINFRA / SEINFRA					1.1000C0t»			21			23,61 / 196,84
		11346 / '1605			LIXA PARA FERRO / PEDRISCO					SEINFRA SEiNFRA			UN M3			2.1			69,			2, / 26,51
		11728			PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)					SEINFRA			KG
		t 1846 / 12172			SARRAFO DE / TUBO AÇO GALVANIZADO DE 6SMM (2 1/2')					SEINFRA / SEINFRA					2			49,28			10,67
		12173 / 12293			TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM / ZARCÃO					SEINFRA / SEINFRA					109000000			57, / 20,34			599,4 / 17,
						MATERIA •
						VALOR:					2361,10

				Khádia Fernanda Queiroz Ro					•gues

CREA-PA: 1518603980civil	Engenheira Fernanda Queiroz CivilRodrigues
Engenheira
CREA- 1518603980 PA
LOーく
2 名 2 u一・8」.田0	2一 名セ duj一・さト山口	・ (0M・8ト田口(・	S名型 0>・8」.呂
#### que tJ3
・
・
電
当
・
髦
・
当
題
ー
・
0
膕
当
鬯
当
要
県
当
薯
-
・
前
■
当
・
・
・
画
産
・
増
■
・
画
■
・
産
・
産
・
当
■
ー
彬
層
■
ロ
■
・
産
・
前
■
ま
量
:= 一0霍0を
101、望、′1、当当こ-ま編は、	島 、名当【2一コくも2一2
00 当安、コま 朝Wま0、製ま
~、は)リ-・無04 ら・ーお2-を、←
、は:る【」0・・を00で」ーき5嚇1当-当い〕 」を0当」0・物【0「ま0い 3壑7、「3い3 凵ロ
名をョ・・0ト00E・0一-を・-0一・ー000一ーup震きー いき:LU を・、
一旅、、は当・、・を0旅 年を一ー一!ーを み、0を物》0当←名 器
・・ト8.0、ラ)ドミまご8》: をま - を! 1ざし8ま0 5
1を、3ミを4ま、自を-′まー・つ「い「!-調を1い(」よ0を、なこ
5 :謝 -
をさOX田 一29嶇」2工 SO」一 u ・8.L30
当、
0 0 朝
■
■
・
創
■
望
■
・
一
I
壥
■
■
■
■
ー
を
ま
を
を
ま
■
ま
ま
増
事
′
ま
■
動
■
ま
当
ー
■
ー
ー
ま
■
■
■
■
■
■
■
凱
■
■
■
劇
■
・
引
準
・
■
覆
・
・
・
川
■
■
・
響
■
・
凱
当
■
ま
■
■
当
ま
を
一
ヨ
■
ま
ー
・
■
■
■
・
ま
ー
・
算
新
・
■
ま
ま
富
ー
、
箋
■
ー
■
ー
■
電
■
■
当
・
当
■
4
・
ま
当
・
・
・
・
・
′

翡
翡
ー
朝
ま
要
離
!
黯
鏘
菇
:
を
朝
旅
当
・
ま
・
・
礎
当
画
ま
ま
ー
産
当
ま
誕
ー
新
ま
・
ま
噐
語
■
当
■
■
当
置
ま
ま
へ0ーく
、、,1当メ
-、′ョ、なっニ製編当
当・まま0ま製
#### 00
OS山あ
くト山ヱ5 山ト5くト
ー IL	ー	門
化0を山庇ョトSIA
oのあ
く0山っOS山コイを山トく ト一口一一口
OS田あ製ト0山《トSラ

# MEMORIAL DESCRITIVO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ ALDO
## 1. PRELIMINARES
O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar as características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que serão executados na REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ ALDO. As quantidades levantadas no "Quantitativo" são orientativas, não implicando em aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto.
O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os projetos, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que deverão ser realizados.
Canteiro de Obras: A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar nas condições idênticas às encontradas. Sem ónus ao contratante. Todos os serviços preliminares não previstos, serão de responsabilidade da empresa executora, realizados com material próprio e sem ónus para o contratante. A seguir será descrito de forma simplificada o modo de execução da construção de cada unidade.
2.	DISPOSIÇÕES GERAIS
## EXECUÇÃO DA OBRA
A execução da reforma e ampliação da escola José Aldo ficará a cargo da empresa contratada, empreiteira, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CALI, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra, diário de obra, licenças e alvarás.
### 3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
3.1	NORMAS GERAIS
3.1.1	Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e interpretação dos Projetos de Arquitetura e Planilha Orçamentária, fornecidos pelo órgão responsável.
3.1.2 As dimensões das peças especificadas nesses documentos foram adotadas apenas para servir de base para se estimar o custo de construção. Com isso, faz-se necessária uma revisão geral desses documentos e compatibilizá-los com seus projetos complementares.
3.1.3 Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de Arquitetura, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com a equipe técnica responsável, que dará sua anuência aprovativa ou não.
3.1.4 Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços propostos, bem como de projeto, pela empreiteira, deverão ser previamente apreciados pela equipe técnica responsável, que poderá exigir informações complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa apresentada.
3.1.5 Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsável Técnico da Empresa Contratada.

S
EIJ.PA
BÞ
3.1.6 São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico:
Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Visitar previamente o terreno em que será construída a ampliação, a fim de verificar as suas condições atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundação a ser executada para a edificação.
Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.
Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra.
Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar a equipe responsável.
Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos.
Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela.
Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra.
Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os servjços previstos.
### 3.2 FISCALIZAÇÃO
3.2.1 A Fiscalização dos serviços será feita pela equipe técnica, por meio do seu responsável técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.
3.2.2 A empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo contratante ao preposto da empresa executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da empresa executora, deverá estar registrado no CREA local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada.
3.2.3 Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.
3.2.4 Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da empreiteira.
3.2.5 A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a legislação vigente.
3.3	MATERIAIS E MÃO DE OBRA
3
3.3.1 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos.
3.3.2 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.
3.33 Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc. Os serviços de terraplenagem serão da inteira responsabilidade do contratante da obra.
REFORMA E AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOSÉ ALDO
## SERVIÇOS PRELIMINARES
3.4.1 Todo o perímetro do terreno deverá ser fechado, na forma das exigências locais determinadas pelo convenente, com instalação de tapume que deverá ser executado com tábuas de 2,5 x 30 cm e chapas de madeira compensada 1,10 x 2,20m e espessura de 6 mm, com pintura à base de cal branca.
34.2 Locação da obra:
Ficará sob responsabilidade direta da empreiteira a locação da obra, que deverá ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o de implantação, quanto a níveis e cotas estabelecidas neles.
Além das plantas acima citadas, será relevante o atendimento ao projeto de fundações, para execução do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tábuas niveladas, fixadas para resistir à tensão dos fios sem oscilação e sem movimento. A locação será por eixos ou faces de paredes. Caso necessário, deve-se sempre utilizar aparelhos topográficos de maior precisão para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas.
A ocorrência de erro na locação da obra implicará à empreiteira a obrigação de proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificações, demolições e reposições que assim se fizerem necessárias, sob aprovação, ou não, da fiscalização da equipe técnica.
A empreiteira deverá solicitar, junto ao contratante, a demarcação do lote, passeio público e caixa da rua. Caso exista alguma divergência entre o levantamento topográfico, urbanização e o projeto aprovado, ela deverá comunicar o fato, por escrito, à fiscalização do contratante.
Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos municipais, serão de inteira responsabilidade da empreiteira, que arcará com todos os custos pertinentes.
Após ser finalizada a locação, a empreiteira procederá ao aferimento das dimensões, alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constam no projeto aprovado, de acordo com as reais condições encontra das no local da obra. Havendo relevantes divergências entre as reais condições existentes no local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverão ser comunicados, por escrito, à fiscalização do contratante, que responderá em tempo hábil quais providências deverão ser tomadas.
A locação da obra deverá ser feita pelos eixos das paredes e estar rigorosamente de acordo com a planta de locação. Deve ser feita no esquadro e nível. O gabarito será executado em madeira de baixa qualidade com guias de 2,50 m x 15 cm em escoras de eucalipto cravadas a 60 cm de profundidade, com espaçamento de 2,00 metros. Nas guias serão marcadas as posições das estacas e pilares.

3.43 As placas de responsabilidade técnica, placa de obra, sinalização e inauguração da obra serão fornecidas pela CONTRATADA, de acordo com as especificações da CONTRATANTE.
3.4.4 Deverão ser executados barracões provisórios para depósito, escritório, sanitários, refeitório, etc., numa área mínima de 12,00m2, com paredes divisórias em chapa compensada de 6 mm, cobertura em telha de fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as dependências, previsão de vasos sanitários com caixa de descarga universal, lavatórios e pia de cozinha.
### 3.5 RETIRADAS
3.5.1 As demolições, remoções e desmontagens necessárias para a reforma e ampliação da escola serão indicadas no projeto arquitetônico. Resumidamente, consistem dos seguintes serviços:
Remoção do telhado e madeiramento de toda a edificação para reforma e ampliação, bem como das portas e janelas existentes que serão substituídas.
### 3.6 FUNDAÇÕES
3.6.1 Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da construção existência de antigos aterros, será necessário de imediato realizar pesquisas geotécnicas (sondagens) para determinar as características de suporte à ruptura desse tipo de solo, inclusive cabendo à empreiteira tomar todas as providências pertinentes à correção das deficiências que forem detectadas, a fim de que se alcance o objetivo de assentar as fundações num solo estabilizado e compatível com as cargas atuantes provindas da superestrutura.
3.6.2 As cavas para fundações deverão ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas, principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projeçäo da obra. Caso seja necessário, deverão ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua resistência à ruptura,

que não poderá ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/cm2), por cargas atuantes da supra-estrutura.
3.6.3 As vigas baldrame serão em concreto armado, nas dimensões definidas no projeto e com um Fck mínimo de 20 MPa, que recepcionarão as paredes de alvenaria do térreo.
3.6.4 As sapatas isoladas serão em concreto armado com Fck mínimo de 20 MPa, nas dimensões retangulares mínimas de 0,60 x 0,60m e 0,40m de altura, assentadas sobre solo que tenha resistência à ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples, concreto magro, com 5cm de espessura, nas quais também serão embutidos os "arranques" dos pilares, formando o "pescoço" de cada pilar, e que serão preenchidos com concreto de resistência característica mínima de 20 MPa.
### 3.7 SUPERESTRUTURA
3.7.1 Rigorosamente serão observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto arquitetônico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordância entre eles na execução dos serviços.
3.72 Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderá ser executado sem a prévia e minuciosa verificação, tanto por parte da empreiteira como da fiscalização, das perfeitas disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta colocação da canalização elétrica, telefônica, hidráulica, águas pluviais, sanitária e outras que eventualmente serão embutidas na massa de concreto.
3.7.3 A execução de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido, implicará na integral responsabilidade da empreiteira pela sua resistência e estabilidade.
3.7.4 As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, deverão obedecer rigorosamente ao projeto, não sendo permitida mudança em suas posições. Sempre que necessário, será verificada a impermeabilização nas juntas dos elementos embutidos.

3.7.5 Sempre que a fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos estruturais solicitará prova de carga para se avaliar a qualidade e resistência das peças, custos estes que ficarão a cargo exclusivo da empreiteira.
3.7.6 A empreiteira locará a estrutura com todo o rigor possível e necessário, sendo responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, correndo por sua conta eventual demolição, assim como a reconstrução dos serviços julgados imperfeitos pela fiscalização da contratante.
3.7.7 Antes de iniciar os serviços, a empreiteira deverá verificar as cotas referentes ao nivelamento e locação do projeto, sendo a referência de nível (RN), tomada no local junta a fiscalização.
MATERIAIS COMPONENTES
3.7.8 Aço para concreto armado
3.7.8.1 Todo o aço empregado será do tipo CA-50 e CASO. As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas características geométricas e mecânicas, e não apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão.
3.7.9 Aditivos
3.7.91 Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporções na mistura e os locais de utilização serão definidos após a realização de ensaios e aprovação pela Fiscalização do contratante.
3.7.10 Agregados
37.10.1 Miúdo: deverá ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da brjtagem de rochas estáveis, com granulometria que se enquadre nas especjficações da NBR 7211/2005 da ABNT. Este material deverá estar isento de substâncias nocivas à sua utilização, como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outras.
37.10.2 Graúdo: deverão ser utilizadas pedras britadas n 0 | e no 2, provenientes da britagem de rochas sãs, totalmente puras de substâncias nocivas, como torrões de argila, material pulverulento, graveto e outras. Sua composição granulométrica enquadrar-se-á rigorosamente no especificado da NBR 7211/2005.
37.10.3 Água: a água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de materiais siltosos, sais, álcalis, ácidos, óleos, orgânicos ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. A princípio, água potável poderá ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a água local ou a disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico químicas. Cabe ressaltar que água com limite de turbidez até 2.000 partes por milhão, poderá ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a água deverá ser previamente decantada.
3.7.10.4 Cimento: cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificações e os ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 5732/1991, e o de alta resistência inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra será feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências ou idades.
37.10.5 O prazo máximo para armazenamento do cimento em locais secos e ventilados será de 30 dias. Vencido esse prazo, o cimento somente poderá ser usado com a aprovação da Fiscalização, que poderá indicar as peças (se houver) que receberão concreto com cimento além daquela idade. Para cada partida de cimento será fornecido o certificado de origem correspondente, Não será permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedência.
### CURA DO CONCRETO
3.7.11 Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento.
3.7.12 Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura.
3.7.13 Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente umedecidas com água, durante pelo menos 7 (sete) dias após o lançamento. Como alternativa, poderá ser aplicado agente químico de cura, de modo que a superfície seja protegida pela formação de uma película impermeável.
3.7.14 Não poderão ser usados processos de cura que descolorem as superfícies expostas do concreto ou que reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas.
3.7.15 Todo o concreto não protegido por formas e todo aquele já desformado, deverá ser curado imediatamente após efe ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superfícies.
3.7.16 0 método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura em que será executada.
## DESFORMA DA ESTRUTURA
3.7.17 As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes, e as superfícies tenham suficiente dureza para não sofrerem danos na ocasião da sua retirada
3.7.18 A Empreiteira providenciará a retirada das formas, obedecendo à NBR 6118/2007, de maneira e não prejudjcar as peças executadas.
3.7.19 Os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser de 3 (três) dias para faces laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e convenientemente espaçados, a fim de garantir estabilidade mecânica à estrutura.
3.7.20 Ficará a critério da Fiscalização, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos inferiores àqueles estabelecidos na NBR 6118 12014.
## VERGAS E CONTRA-VERGA
3.7.21 Todos os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto armado com Fck = 15 MPa, de altura compatível com o vão (mínimo 1 Ocm) e ferragem mínima de 2 vezes o diâmetro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15cm. Deverão ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do vão.
### 3.8 ALVENARIAS
3.8.1 Todas as paredes internas e externas serão as sentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima de 3% (três por cento), coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de absorção de umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cm2, que atendam à EB 20, com dimensão minima (0,09 x 0,19 x 0,19m)
3.8.2 A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de I : 2: 8 (cal hidratada e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverão ser aquelas constantes no projeto arquitetônico.
3.8.3 As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente chapisco de cimento e areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão ser bem molhados antes da sua colocação.
3.8.4 0 assentamento dos tijolos será executado conjuntas de amarração e as fiadas deverão ser

perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15 mm de espessura máxima, alisadas com ponta de colher.
38.5 As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serão executadas, no mínimo, 24 horas após a impermeabilização desses elementos. Nesses serviços de impermeabilização deverão ser tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente.
3.8.6 A alvenaria será impermeabilizada com aditivos nas primeiras três fiadas, com relação à base da viga baldrame.
### 3.9 COBERTURA
39.1 Todas as coberturas, independentemente de detalhes do projeto, deverão apresentar todos os acessórios necessários para sua fixação e funcionamento, atendendo às especificações e recomendações do fabricante dos elementos que a compõe. As aberturas nas coberturas destinadas a passagem de dutos de ventilação, bem como qualquer outro acessório, deverão sempre prever arremates adequados de modo a impedir a entrada de águas pluviais. Não serão admitidos furos executados a prego ou punção. Todos os furos de parafusos devem ser executados nas cristas das ondulações com o emprego de brocas apropriadas. Todos os vãos livres existentes na cobertura deverão ser fechados com telas apropriadas para evitar a entrada de animais, pássaros ou insetos.
## ESTRUTURA DE MADEIRA
3.9.2 A cobertura em Estrutura de Madeira será composta por terças, pontaletes, caibros e ripas em madeira de lei tipo angelim pedra ou similar, tratada contra termita. Os pregos deverão ser de aço zincado.
3.9.3 Todo o madeiramento a ser utilizado na estrutura deve ser tratado com pintura inseticida e fungicida antes de ser fixado à estrutura.
3.9.4 Os defeitos acima relacionados devem ser conferidos visualmente em 100% do lote. O estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto e apropriado para evitar a açäo da água.
## COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN
39.5 A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo-se em direção à cumeeira.
3.9.6 Na colocação das telhas ou na manutenção do telhado, os montadores não devem pisar

diretamente nas telhas, devendo utilizar tábuas que distribuam os esforços
## CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
3.9.7 Serão executados em chapas de aço galvanizado, e instalados nos locais onde são necessários, independente de indicações no projeto.
3.9.8 Serão instaladas calhas ao longo do perímetro da cobertura, para condução horizontal das águas pluviais até os condutores verticais. A localização dos condutores está indicada em projeto.
3.10 IMPERMEABILIZAÇÃO
3.10.1 Deverão ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicação de tinta betuminosa a frio (hidroasfalto) em duas demãos, da marca Sika, VedaPren, Otto Baumgart ou similar.
3.10.2 Sobre as áreas a serem impermeabilizadas com manta asfáltica, será executado berço regularizador em argamassa (cimento e areia média) no traço 1:3, e posterior aplicação de 2 demãos de primer asfáltico a frio, marca Denver ou similar, para obter aderência satisfatória da manta que será aplicada
3.10.3 Nos cantos de encontro entre as superfícies horizontal e vertical, a manta deverá assumir geometria boleada contínua (sem emendas), tipo "meia cana", a fim de garantir total estanqueidade quanto a uma eventual infiltração de água.
3.10.4 Uma vez concluída toda a impermeabilização de manta asfáltica, deverá ser executada a proteção mecânica em argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 com juntas de dilatação plásticas de 3 mm de espessura e 10 mm de altura, espaçadas a cada 1 ,00m.
### 3.11 ESQUADRIAS E VIDROS
#### JANELAS BLINDEX
3.11.1 As esquadrias e visores deverão obedecer rigorosamente, quanto à sua localização e execução, as indicações dos projetos arquitetônico, as orientações do fabricante e as recomendações que a seguir se apresentam.
3.11.2 As ferragens, sejam dobradiças ou fechaduras, deverão ser em aço inox, com dimensões compatíveis às das peças em que se fixarem e deverão ser embutidas.
3.11.3 As esquadrias indicadas em projeto arquitetônico são esquadrias novas, as que não possuírem definição (numeração) para o quadro de esquadrias, são existentes e devem receber apenas pintura (restauração) novas.
3.11.4 A instalação dos vidros será feita por sistema auto-estrutural, com peças de alumínio anodizado natural fosco, fixados à alvenaria por meio de parafusos e vedações de silicone.
3.11.5 Todos os demais acessórios (dobradiças, pinos, pivots, batedeiras, suportes, parafusos, borrachas, escovas, etc) necessários para a instalação e funcionamento das esquadrias, são de responsabilidade da CONTRATADA quanto à sua qualidade, e devem ser considerados no custo e fornecimento deste serviço.
3.11.6 Janelas dos banheiros, copa e depósito serão em alumínio anodizado, tipo maxim-ar.
PORTAS DE MADEIRA
3.11.7 Todas as portas de madeira serão em material semi-oco, do tipo prancheta, próprias para pintura em esmalte sintético, devidamente encabeçadas, com aduelas e alizares, também em madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.
3.11.8 As ferragens destas portas deverão ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com fechadura de cilindro em latão cromado de 70 mm, maçaneta do tipo alavanca e dobradiças, em número de 3 (três), de aço laminado com eixo e bolas de latão de 3 1/2" x 3" x 2,4mm.
### 3.12 SOLEIRAS E PEITORIS
3.12.1 As soleiras e peitoris serão executados em granitina. As peças para os peitoris terão espessura de 2,5cm e será prevista uma pingadeira com I cm de projeção a partir da alvenaria.
3.12.2 As peças deverão ser maiores I cm em cada lado dos vãos das janelas.
### 3.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.13.1 Todos os serviços deverão utilizar mão de obra de alto padrão técnico, não sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança.
3.13.2 Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem instalados, deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim como às especificações complementares d a concessionária local.
3.13.3 Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou não.
3.13.4 A denominação genérica dos símbolos técnicos nos projetos, tanto de instalação elétrica como telefónica, abrangerá os seguintes itens:
Entrada e medição para energia elétrica e QGDT para telefónica.
Quadros de distribuição de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a efétrica. Caixas de passagem telefônicas para o sistema dados e voz.
Distribuição de circuitos de iluminação, interruptores e tomadas.
Distribuição de tubulações de telefonia (dados e voz)
Fornecimento e colocação de luminárias internas e externas.
#### SISTEMAS DE INSTALAÇÃO E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS
3.13.5 Entrada e medição: O ramal de serviço (de responsabilidade da concessionária local) será aéreo e (ou) subterrâneo, e irá até o poste instalado na mureta junto ao portão prjncjpaJ da edjficação. Para a energia elétrica o ramal de entrada e a medição serão em baixa tensão, instalados em mureta de alvenaria, enquanto que para a telefonia o ramal de entrada irá da rede aérea pública até o QGDT.
3.13.6 Alimentador Geral: Do disjuntor automático, ou chave blindada, instalado no quatro de medição, sairão os cabos alimentadores com bitola compatível com a carga instalada, do tipo sintenax ou similar, pelo interior de dutos subterrâneos de PVC rígido rosqueável da marca Tigre, Fortilit ou similar, envolvidos ("envelopados") por concreto no traço 1: 3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de espessura, enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com trajetória retilínea até o quadro central de distribuição dos circuitos. A entrada e a medição da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerão rigorosamente aos padrões das concessionárias locais, respectivamente.
3.13.7 Quadro Elétrico: A alimentação entre os quadros será por meio de dutos subterrâneos e cabos sintenax, sendo que cada quadro unitário (inclusive o geral) será formado pelo seguinte sistema:
Barramento em cobre com parafusos e conectores.
Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lagi ' .com suporte e parafusos), de 15 a 20A, e bipolares de 20 a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.
Disjuntor geral trifásico de proteção de até 50a, marca acima referenciada. Caixa com porta metálica e pintura eletrostática com chaves.
3.13.8 Quadro de Telefonia (Dados/Voz): Os cabos de telefonia serão estruturados e do tipo trançado, formando pares, marca Alcoa, Furokawa ou similar. No quadro geral (QDGT) — no 03 (40 x 40 x IO cm) serão fixados tantos blocos (BL"s), de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefónico da edificação.
3.13.9 Circuitos Elétricos Alimentadores
3.13.9.1 De cada quadro de distribuição partirão o s circuitos alimentadores para atender à iluminação, aos interruptores e às tomadas do interior da edificação, sendo que cada circuito será protegido por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.
3.13.9.2 Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica será executada com eletrodutos de PVC rígido rosqueável da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compatíveis com o número de condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos à umidade poderão ser usados cabos do tipo sintenax, para maior segurança no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos deverão ter sistema de proteção (aterramento).
3.13.9.3 Toda a rede de telefonia (dados/voz) também será executada com eletrodutos de PVC rígido rosqueável, bitolas em função do cabeamento estruturado a ser instalado.
3.13. IO Condutores Elétricos
Para o alimentador geral de energia elétrica, será utilizado cabo de cobre, têmpera mole, com isolação para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de serviço 700C e seção nominal variando de 10mm2 a 25mm2 marca Pirelli ou similar.
3.13.10.1 Para a alimentação elétrica interna da edificação, deverá ser empregado fio de cobre com capa plástica e isolação para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli ou similar, com seções nominais variando de 1 ,5mm2 a 4 mm2,
3.13.10.2 Todos os condutores deverão ser submetido s ao teste de continuidade, sendo que os últimos pontos de cada circuito deverão ser testados quanto à voltagem e amperagem disponíveis na rede da concessionária local, com todas as luminárias acesas, permitindo-se nesta situação somente uma queda máxima de 4%.
3.13.11 Caixas de Passagem
3.13.1 1 .1 Para a rede de energia elétrica serão empregadas caixas de passagem estampadas de embutir, formatos octogonal hexagonal (3"x 3") e retangular (4"x2"), todas confeccionadas em chapa de ferro esmaltada no 18, com orelhas de fixação e "know — out" para tubulações de até 1" (25mm).
313.112 As caixas de telefonia serão de embutir, chapa metálica no 18, com dimensões de 10 x 10 x 5 cm, entrada/saída de até 1" (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central para passagem do cabo telefônico.
3.13.12 Luminárias, Interruptores e Tomadas
313.121 As luminárias serão do tipo de sobrepor do tipo prisma para 2 x 20w e 2 x 40w, conforme projeto elétrico, com anteparo de alumínio refletor e aletas metálicas, em perfil de aço esmaltado na cor branca e proteçäo anticorrosiva.
3.13.12.2 As lâmpadas deverão ser do tipo fluorescente para 20w e 40w, tonalidade luz do dia e base do tipo encaixa bipino, da marca Osram, GE, Phillips ou similar.
3.13.12.3 Os soquetes serão do tipo com ação telescópica, par a evitar queda de lâmpadas, contato por pressão, grande durabilidade e resistência mecânica, isentos de corrosão nos contatos e ausência de trincas no corpo.
3.13.12.4 Os reatores serão eletrônicos de alto fat or de potência (FP = 0,97), carcaça revestida interna e externamente e com base anticorrosiva, para luminárias de 2 x 20w e 2 x 40w, da marca Intral, Phillips ou similar.
3.13.12.5 Os interruptores empregados serão de uma ou duas seções e three — way, silenciosos e com teclas de embutir, unipolares de IOA e tensão nominal conforme estabelecida na rede elétrica local, placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.
3.13.12.6 As tomadas serão de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes, com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatização recente da ABNT, unipolares de 15 A e com tensão nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto, da marca Pial, Lorezetti ou similar. Deverão também ser testadas por voltímetros para maior certeza de sua produção efetiva
3.13.13 Diversos
3.13.13.1 Todas as instalações, tanto elétrica como telefônica, deverão ser testadas e entregues ao Contratante a contento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsável pelo pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligação à respectiva rede pública, devendo ser apresentada a declaração de cada concessionária de que cada entrada foi vistoriada e que se encontra de acordo com as normas locais.
3.13.13.2 A instalação telefónica / internet deverá ser executada de acordo com o respectivo projeto, sendo que sua rede deverá ser independente e totalmente separada da rede elétrica.
3.13.13.3 Todos os aparelhos de iluminação, interruptores e tomadas deverão ser aterrados, em obediência à Lei Federal no 11 ,337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do sistema de aterramento nas instalações elétricas da s edificações, mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilização de um condutor - terra em cada aparelho elétrico.
3.14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
##### INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.14.1 Todas as instalações de água potável deverão ser executadas de acordo com o projeto hidráulico, que estará fundamentado na NBR 5626/98.
3.14.2 0 abastecimento de água potável s e dará de forma independente, mediante cavalete próprio de entrada da água com medidor, segundo padrões da concessionária local, e atenderá toda a demanda necessária prevista no projeto.
3.14.3 0 sistema de alimentação utilizado será o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor, o líquido potável fluirá até ao reservatório elevado, constituído por material de fibrocimento ou poliuretano e com capacidade de I .000 litro, estacionados sobre laje elevada de concreto armado.
3.14.4 A tubulação prevista no projeto hidráulico alimentará, por gravidade, todos os pontos de uso efetivo da edificação.
3.14.5 Todos os dutos da rede de água potável serão testados contra eventuais vazamentos, hidrostaticamente e sob pressão, por meio de bomba manual de pistão, e antes do fechamento dos rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo.
###### 3.14.6 Dutos e Conexões
3.14.6.1 Os dutos condutores de água fria, assim com suas conexões, serão de material fabricado em PVC soldável (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis com o estabelecido no próprio projeto.
3.14.6.2	Não serão aceitos tubos e conexões que fore m "esquentados" para formar "ligações hidráulicas" duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulações e ligações estar de conformidade com a NBR 5626/98, i nclusive as conexões e os conectores específicos, de acordo com o tipo de material e respectivo diâmetro solicitado no projeto.
3.14.7 Reservatório Elevado e Barrilete
3.147.1 Este sistema será formado pelo seguinte conjunto: 2 (dois) reservatórios com capacidade de 1.000 litros cada, interligados entre si (tipo by-pass), com limpeza e extravasor, "ladrão", para cada caixa, ramal de saída na vertical com coluna mínima de 0,85 m (do fundo da caixa), tubulação inicial de 60mm e registros de gaveta brutos para controlar o fluxo do líquido e dar suporte a uma eventual e necessária manutenção da rede, ramais ortogonais com redução do diâmetro do duto até atingir os pontos de descida para cada ambiente demandador e torneira do tipo bóia instalada em cada reservatório para controle do nível de água armazenada.
## INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
3.148 As instalações de esgoto sanitário serão executadas de conformidade com o exigido no respectivo projeto, que deverá estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.
3.14.9 Estas instalações deverão ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverão ter procedência nacional e qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que não atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro.
3.14.10 Nos ambientes geradores de esgoto sanitário, como sanitários, copa e área de serviço, cada ramal secundário será interligado ao seu respectivo primário, seguindo este até a primeira caixa de passagem mais próxima, quando então será constituída a rede externa que se estenderá até a caixa de inspeção, antes do sistema fossa/sumidouro, no qual serão lançados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exista na localidade do ente federado rede pública de esgoto, obrigatoriamente os efluentes serão nela lançados.
3.14.11 As tubulações da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre terreno com base firme e recobrimento mínimo de 0,40m. Caso nestes trechos não seja possível o recobrimento, ou onde a tubulação esteja sujeita a fortes compressões por choques mecânicos, então a proteção será no sentido de aumentar sua resistência mecânica.
S
EU.PA
BÞ
3.14.12 Ainda deverá ser prevista no projeto de esgoto sanitário, tubulação vertical de ventilação, "suspiro", conectada a cada ramal primário, que deverá ter continuidade além da cobertura, em pelo menos I m acima desta.
3.14.13 A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer na rede de esgoto por deficiências executivas, todas as tubulações, tanto a primária como a secundária, serão submetidas ao teste de fumaça ou ao teste da coluna de água.
3.14.14 Após a execução deste teste, toda a tubulação do esgoto sanitário que passa pelo piso da edificação será envolvida com areia lavada para proteção do material, antes do reaterro e compactação das cavas.
### 3.14.15 Tubos e Conexões
3.14.15.1 Para o esgoto primário interno, os tubos serão de PVC rígido branco, diâmetro mínimo de 100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta elástica (anel de borracha), conexões também no mesmo padrão, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanc o ou similar.
3.14.15.2 Os ramais de esgoto secundário interno, bem como suas conexões, serão em tubo de PVC rígido com ponta e bolsa soldável, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, não sendo permitido o aquecimento de tubos e conexões para formar emendas ou curvas.
3.14.16 Caixa Sifonada e de Gordura
3.14.16.1 21.3.1. Deverão ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, além de uma caixa de gordura na área de serviço coberta, todas as peças em material de PVC da marca Tigre, Fortilit ou similar, dimensões mínismas de 150 x 150 mm e saídas de 50 a 75 mm, com caixilhos, grelhas metálicas e sistema de fecho hídrico.
3.14.16.2	As caixas de passagem e de inspeção serão I ocadas conforme o projeto, sendo que a primeira, nas dimensões de 60 x 60 x 60 cm, deverá ser confeccionada em alvenaria revestida com massa e tampa de concreto, enquanto que a segunda será do tipo pré-moldada Ø 60 cm e também com tampa de concreto.
3.14.17 Sistema Fossa — Sumidouro
3.14.17.1 A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primário de esgoto doméstico, na qual é feita a separação e transformação da matéria sólida contida no lodo, e o sumidouro um compartimento sem laje de fundo, que permite a penetração do efluente líquido da fossa séptica no solo, este sistema deverá ser previsto e executado, com base na NBR 7229/93, caso a localidade do ente federado não disponha de rede pública para esgoto sanitário.
3.14.17.2	Para a fossa séptica, os procedimentos executivos serão conforme os serviços abaixo descritos:
No formato retangular, prevendo atendimento médio de até 14 pessoas/dia, as dimensões geométricas mínimas terão por base 2,50 m (comprimento) x 0,90 m (largura) x 1,50 m (profundidade), totalizando uma capacidade receptiva de esgotamento efetivo de efluente em aproximadamente 2,7 ma (2.700 litros).
Para o formato retangular, o fundo da fossa deverá ser compactado, nivelado e coberto com uma camada de 5 cm de concreto magro, no traço prático de 1 saco de cimento de 50 Kg: 8 latas de areia grossa: 11 latas de brita: 2 latas de água, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 ma de concreto; para o levantamento das paredes serão empregados tijolos cerâmicos, maciços e (ou) blocos de concreto, sendo que durante a execução da alvenaria serão colocados os tubos de entrada e saí da (de PVC Ø 100 mm) e deixadas ranhuras para encaixe das placas de separação das câmaras. As paredes internas do compartimento deverão ser revestidas com argamassa no traço de 1 saco de cimento de 50 Kg: 5 latas de areia média: 2 latas de cal: 1/2 lata de água de amassamento. A laje de cobertura da fossa será em concreto armado, com mínimo de 6 cm de espessura, confeccionada no traço prático de I saco de cimento de 50 Kg: 4 latas de areia grossa: 6 latas de brita: 1 lata de água, utilizando-se lata de 18 litros para produzir I ma de concreto, e malha de aço CA-60 Ø 4.2 mm a cada 20 c m.
Na fossa séptica retangular a separação das câmaras (chicanas) e a tampa de cobertura serão feitas com placas pré-moldadas de concreto armado. Para a separação destas câmaras serão necessárias cinco placas: duas de entrada e três de saída, sendo que todas elas terão 5 cm de espessura e serão produzidas in loco, de acordo com o traço acima exposto.
3.14.17.3	O sumidouro será executado segundo o seguinte:
Na sua construção deverá ser mantida a capacidade receptiva de esgotamento efetivo do efluente de esgoto em 2.700 litros, para um atendimento médio de 14 pessoas/dia.
Em função desta capacidade o sumidouro poderá ter contorno geométrico tanto retangular como circular, mas sempre afastado em cerca de 3,00 m (mínimo) da fossa séptica.
Por questão de estabilidade de assentamento no terreno, o sumidouro deverá ter geometria circular (nada impedindo que ele tome formato retangular), com dimensões mínimas de 3,00 m (profundidade) x Ø 2,00 m (diâmetro), portanto, doravante, a descrição deste compartimento referir-se-á apenas a uma geometria circular.
As paredes serão formadas por anéis pré-moldados de concreto, devendo eles apenas ser colocados uns sobre os outros, sem nenhum rejuntamento, a fim de permitir o escoamento líquido dos efluentes sanitários.
No seu fundo deverá apenas ser colocada camada de brita para se obter uma taxa de infiltração maior e mais rápida junto ao solo subjacente, além de uma camada de terra de cerca de 20 cm sobre sua tampa, que deverá ter e =6 cm e ser de concreto armado.
### 3.15 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
3.15.1 A tubulação da rede prevista no projeto escoará, por gravidade, todo o volume de água pluvial captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificação.
3.15.2 As descidas da rede de captação serão lança das diretamente nas caixas de areia (dimensões de 40 x 40 x 40 cm), situadas na área externa da edificação, que serão interligadas entre si por meio dos dutos de PVC (mínimo de 100 mm), envelopados com concreto simples na profundidade de 0,50m e envolvidos com areia grossa antes do reaterro das valas, sendo que as águas captadas terão por destino final as sarjetas das vias públicas e (ou) o próprio terreno da obra, que contenha área verde.
3.15.3 Tubos e Conexões
3.153,1 Tanto os tubos como as conexões serão de PV C leve branco do tipo esgoto, marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis com o prescrito no projeto.
3.15.3.2 Na saída de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, deverá ser prevista a instalação de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, diâmetro compatível com o tubo de queda, a fim de se evitar o acúmulo de detritos e o consequente entupimento do ramal.
### 3.16 APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS
EIJ.PA
BÞ
3.16.1 A colocação de louças e metais será executada por profissionais especializados e conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada peça ser devidamente colocada na posição indicada no projeto arquitetônico, com especial atenção às indicações que constarem nos projetos de instalação hidráulica e de esgoto sanitário. Tão logo instalados, tanto as louças como os metais serão envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegê-los de respingos da pintura final.
3.16.2 Louças e Bancadas
3.16.2.1	Todas as louças serão da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar.
3.16.2.2 Os vasos sanitários serão possuidores de sifão interno, fixados com parafusos de metal cromado tipo castelo, vedação no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligação cromado para entrada d'água da parede ao vaso metálico e canopla cromada, todas as peças com diâmetro nominal de 38 mm (1 . 1/2").
3.16.2.3	Os lavatórios serão sem coluna de 45 x 33 c m, aproximadamente, de primeira

qualidade, fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metálicos.
3.16.2.4	O tanque da área de serviço coberta será fixado com buchas SIO e parafusos metálicos.
3.16.2.5 A pia da cozinha conjugada à bancada, terá formato retangular em aço inoxidável, fosco e não imantado, tamanho no 2 (30x40x25), em material de procedência nacional AISI 304.
3.16.2.6	Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras serão de louça branca, marca Deca ou similar.
3.16.3 Metais
3.16.3.1 Válvula de descarga cromada com canopla, diâmetro nominal de Ø 38 mm (1 1h"), da marca Hydra ou similar.
3.16.3.2 Os metais que irão complementar as louças deverão ter marca Deca, Esteves ou similar e colocados segundo a seguinte descrição: ligação flexível metálica de 1/2" (13 mm), sifão de copo e válvula de escoamento, ambos metálicos cromados de Ø 38 mm x 25mm. Para o tanque estes metais serão compatíveis com sua vazão de escoamento.
3.16.3.3	As torneiras serão cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar.
3.16.3.4 Os registros de gaveta serão de bronze, colocados de acordo com as dimensões e a localização do projeto de instalações de água fria, e serão em cruzeta e canopla de metal cromados, todos da marca Deca ou similar.
### 3.17 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
3.17.1 De acordo com o respectivo projeto, que deverá ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros local, serão previstos (pelo menos) 2 extintores de pó químico (PQS) de 4 KG, com suportes de fixação e placas de sinalização, e sua parte superior no máximo a 1 ,80m do piso.
3.17.2 A fornecedora dos extintores obrigatoriamente deverá estar com o cadastro em dia junto ao o Corpo de Bombeiros local ou da cidade mais próxima da edificação.
3.17.3 A Empreiteira submeterá, oportunamente, às entidades com jurisdição sobre o assunto, o projeto de instalação contra prevenção e combate a incêndio, ajustando quaisquer exigências ou alterações impostas pelas autoridades locais, dando sempre prévio conhecimento ao Contratante. Caso sejam necessárias algumas readequações no projeto, o ônus destas correrá por conta da Empreiteira, até aprovação e liberação final de vistoria.
### 3.18 REVESTIMENTOS
#### PAREDES
3.18.1 Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento, como também fornecer e aplicá-lo em todas as superfícies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetônico.
3.18.2 Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia reconhecidamente comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordância perfeitamente delineados.
3.18.3 A preparação da mistura de argamassa para revestimento será sempre executada com particular cuidado, especialmente quanto às superfícies das paredes que deverão estar bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do início dos trabalhos.
3.18.4 Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da aplicação do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém concluídos.
3.18.5 Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira deixada por eles, tanto no chão, nos vidros como em outros locais da intervenção.
### CHAPISCO
3.18.6 Após instalação de todas as tubulações previstas no projeto, bem como a limpeza das superfícies das paredes de alvenaria, será aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituído por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traço 1:3.
## ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO - EMBOÇO E REBOCO
3.18.7 A aplicação da argamassa de revestimento se rá iniciada após a completa pega entre a alvenaria e o chapisco. Será preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado miúdo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no traço 1: 4: 5, além da água necessária para dar uma consistência plástica adequada. Por ocasião do uso da argamassa, adicionar-se-á cimento na proporção de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes de argamassa já "curtida"
3.18.8 A composição da argamassa será constituída por areia fina (peneirada), cal hidratada e cimento, no traço 1:45, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padrão de referência.
3.18.9 Serão preparadas quantidades de argamassa n a medida das necessidades dos serviços a serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o início do endurecimento antes de seu emprego.
3.18.10A argamassa deverá ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato do cimento com a água. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la.
3.18.11 A espessura máxima tanto do emboço como do reboco, contada a partir do tijolo chapiscado será de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu acabamento deverá ser desempenado com régua de alumínio e com desempenadeira, Qualquer um destes revestimentos deverá apresentar aspectos uniformes, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície revestida. No caso do reboco, o acabamento final será executado com desempenadejra revestida com feltro.
S
EU.PA
Bß
3.18.12 Será permitida a utilização de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 25 Kg, marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atenção às recomendações do fabricante, quanto à aplicação e dosagem do produto.
## AZULEJO
3.18.13 Nos lugares determinados em projeto serão a plicados azulejos brancos 20x20cm, assentados sobre emboço, na cor branca, e rejuntado s com rejunte industrial, também na cor branca, sendo ambos os produtos da marca Quartzolit ou similar, conforme especificações do fabricante. Os azulejos deverão ser assentados até a altura do teto.
PISO
## CONTRA PISO E CAMADA REGULARIZADORA
3.18.14 Caso o solo do aterro (caixão interno) seja de baixa resistência, deverá ser substituído e eventualmente outro tipo de solução poderá ser adotada.
3.18.15Em caso de dúvidas, a Fiscalização deverá ser notificada e consultada, a fim de que ela providencie consultoria especializada sobre o assunto.
3.18.16 Todas as superfícies internas da edificação serão preparadas para receber o contra piso, com os devidos procedimentos de nivelamento e compactação manual e (ou) mecanizada do aterro interno (caixão), precedidos pela colocação e embutimento de todas as tubulações previstas nos projetos de instalações.
3.18.17 Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverão ter seus arremates adequados, a fim de não danificar as tubulações previstas em projeto
3.18.18 Após o cumprimento dos serviços preliminares acima descritos, será executado o contra piso em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura mínima de 5 cm, superfície com caimento mínimo de 0,5% para as portas externas, e que sofrerá cura por 7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida será executada a regularização do contra piso, em argamassa de cimento e areia média, e = 2 cm, no traço de 1: 4, com o mesmo caimento.
3.18.19 Na execução do contra piso sobre o terreno localizado em áreas internas da obra (caixão), deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou similar, na proporção indicada pelo fabricante.
### PISO CERÂMICO E PISO TÁTIL
3, 18.20 Nas áreas indicadas no projeto arquitetônico será executado piso cerâmico do tipo extra PEI4, com dimensões nominais de 45x 45 cm, material uniforme de fundo claro, não vermelho, faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalização do contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa industrializada da marca Quartzolit ou similar.
3.18.21 A área interna receberá piso tátil emborrachado, placa de 25 x 25cm, que deverá ser colado com a cola específica sobre o piso cerâmico. E na área externa receberá piso tátil em placa cimentícia de 25x25cm que deverá ser assentado ainda na fase de execução da calçada.
3.18.22 0 revestimento será assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante tipo AC-II, aplicada no contrapiso e no tardoz da placa cerâmica com desempenadeira dentada de 8x8x8mm, com juntas a prumo.
IS
EU•PA
BB
3.18.23A largura mínima para as juntas entre as peças deve seguir as orientações do fabrjcante da cerâmica, empregando-se, se necessário, espaçadores deformáveis previamente gabaritados. Recomendase que o controle de alinhamento, das juntas, seja feito sistematicamente, com auxílio de linhas esticadas longitudinalmente e transversalmente.
3.18.24 0 trânsito sobre a pavimentação, logo após o assentamento, não será permitido. Eventual empeno côncavo poderá provocar efeito gangorra, na hipótese do trânsito referido, provocando o desprendimento do ladrilho cerâmico. A proibição terá a duração de 3 dias. A partir desse prazo e assim mesmo se necessário, usar pranchas largas de madeira para transitar sobre o piso. Após 48 horas deverá ser feito rejuntamento com argamassa pré-fabricada, na cor cinza.
### CIRCULAÇÃO AOS ARREDORES DAS EDIFICAÇÕES
3.18.25 A calçada deverá ser executada em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura mínima d'e 7 cm, com juntas plásticas a cada 1,00 m, formando retângulos perfeitos, superfície com caimento mínimo de 0,5% para o jardim e sarjetas.
### RODAPÉS
3.18.26 Nos ambientes onde o piso for cerâmico será também colocado rodapé do mesmo tipo, com 7 cm de altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do piso.
### 3.19 FORROS
Nos locais indicados em projeto deverá ser instalado forro de PVC branco, aplicado por empresa especializada, segundo as seguintes especificações técnicas:
- A sustentação do forro será feita por barroteamento em estrutura de madeira
- O forro de PVC deverá ser colocado em travejamento de estrutura de madeira;
- As folhas de PVC serão duplas com largura de 20cm;
Para acabamento do forro devem ser utilizados acessórios do mesmo material tais como U, molduras e emendas, na mesma cor branca do forro para a colocação de luminárias e projetores deverá ser previsto no projeto do forro a colocação de travessas especiais para fazer a fixação das mesmas.
3.20 PINTURA
3.20.1 Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência.
  1. Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e, principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar.
  2. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.
320.4 Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva.
  1. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.
  2. Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar à Fiscalização do contratante, para obter sua anuência e aprovação.
3.207 Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos serviços de pintura.
  1. Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte de tinta.
  2. Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).
    1. Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação.
    2. As tintas deverão ser entregues na obra em embalagem original de fábrica, intactas.
PINTURA ACRÍLICA
    1. As paredes externas serão pintadas com tinta acrílica da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, sem emassamento e sobre selador acrílico, também da mesma marca da tinta que for aplicada.
    2. Tanto as paredes internas como os tetos, serão primeiramente emassados e depois pintados com tinta acrílica em duas demãos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar.
### PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO
3.20.14 Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverão primeiramente ser regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalização do contratante, caso estas não estejam previstas no projeto arquitetônico.
3.20.15 Todas as portas e janelas de ferro serão devidamente preparadas com lixa de ferro textura no 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcão) e, por último, duas demãos de esmalte sintético da mesma marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalização do contratante.